Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pakiety od 1-105

|  | Pakiet Nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Rękawy jednostronne przeżroczyste z fałdami do pakietowania 200mm x 50mm 100 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 15 |
| 2 | Rękawy jednostronne przeżroczyste z fałdami do pakietowania 300mm x 60-80mm 100 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 5 |
| 3 | Rękawy jednostronne przeżroczyste z fałdami do pakietowania 100mm x 40-50mm 100 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 10 |
| 4 | Rękawy jednostronne przeżroczyste do pakietowania 150mm x 200 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 20 |
| 5 | Rękawy jednostronne przeżroczyste do pakietowania 200 -210mm 200 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 15 |
| 6 | Rękawy jednostronne przeżroczyste do pakietowania 100mm 200 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 10 |
| 7 | Rękawy jednostronne przeżroczyste do pakietowania 120mm 200 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 10 |
| 8 | Rękawy jednostronne przeżroczyste do pakietowania 50mm x 200 rm ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 4 |
| 9 | Rękawy jednostronne przeżroczyste do pakietowania 75mm x 200 rm ze wskażnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 6 |
| 10 | Torebki papierowe jednostronnie przeźroczyste do pakietowania 100mmx270-380mm x 100szt. ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 20 |
| 11 | Torebki papierowe jednostronnie przeżroczyste do pakietowania 150mmx300mm x 100szt. ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią poza obszarem pakowania | op. | 3 |
|  | Pakiet Nr 2 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Plecione, powlekane, syntetyczne szwy wchłaniane (syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego) powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu -glikolydu i laktydu stearylowo-wapniowego, okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni całkowite wchłanianie szwu 56 do 70 dni. |  |  |
| 1 | Nr 5/0 - igła okrągła ½ koła 17mm, dł nitki 75 cm, fioletowa, 36 saszetek w op | sasz. | 36 |
| 2 | Nr 4/0 - igła okrągła ½ koła 20mm, dł nitki 75 cm, fioletowa, 36 saszetek w op | sasz. | 36 |
| 3 | Nr 3/0 - igła okrągłe ½ koła 22mm, dł nitki 75 cm, fioletowa, 36 saszetek w op | sasz. | 36 |
| 4 | Nr 3/0 - igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm, dł nitki 75 cm, niebarwiona x 36 saszetek | sasz. | 36 |
| 5 | Nr 2/0 - igła odwrotnie tnąca ½ koła 26mm, dł nitki 75 cm, fioletowa x 36 saszetek | sasz. | 108 |
| 6 | Nr 2/0 - igła odwrotnie tnąca ½ koła 37mm, dł nitki 75 cm, fioletowy x 36 saszetek | sasz. | 108 |
| 7 | Nr 0 - igła odwrotnie tnąca ½ koła 37mm, dł nitki 75 cm, fioletowa x 36 saszetek | sasz. | 252 |
| 8 | Nr 1 - igła odwrotnie tnąca ½ koła 40mm, dł nitki 75 cm, fioletowa x 36 saszetek | sasz. | 252 |
| 9 | Nr 2 - igła odwrotnie tnąca ½ koła 48mm, dł nitki 75 cm, fioletowa x 36 saszetek | sasz. | 252 |
| 10 | Nr 2 - podwiązki, 3 x 75 cm w jednej saszetce, fioletowe, 24 saszetek w op | sasz. | 108 |
| 11 | Nr 2/0 -podwiązki na rolce,dł.nitki 150cm w jednej saszetce, fioletowe, 2 sasz. w op rolka 24 szsz. | sasz. | 48 |
|  | Pakiet Nr 3 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Polipropylenowa nić monofilamentna, niewchłanialna (wykonana z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego) kolor nitki niebieski : |  |  |
| 1 | Nr 2/0 - z dwoma igłami okrągłymi1/2 koła 26mm, dł. nitki 90 cm, 36 saszetek w op. | sasz. | 180 |
| 2 | Nr 3/0 - z dwoma igłami okrągłymi1/2 koła 20-22mm, dł. nitki 75 cm,36 saszetek w op. | sasz. | 216 |
| 3 | Nr 4/0 - z dwoma igłami okrągłymi 1/2 koła 16-17mm, dł. nitki 45 cm, 36 saszetek w op. | sasz. | 180 |
| 4 | Nr 5/0 - z dwoma igłami okrągłymi 1/2 koła 16-17mm, dł. nitki 60 cm, 36 saszetek w op. | sasz. | 72 |
|  | Pakiet Nr 4 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Powlekany silikonem, pleciony, poliestrowy szew niewchłanialny wykonany z tereftalanu etylenu, kolor nitki niebieski lub zielony |  |  |
| 1 | Nr 5 - igła okrągła z tnącym ostrzem 1/2 koła 48mm, w jednej saszetce 4 x 75 cm x 12 saszetek | sasz. | 360 |
| 2 | Nr 5 - igła odwrotnie tnąca 1/2 koła 55-57 mm ,dł nitki 75 cm x 12saszetek | sasz. | 60 |
| 3 | Nr 5 - igła okrągła z tnącym ostrzem 1/2 koła 48mm, długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 250 |
| 4 | Nr 5 - igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 60-77mm,długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 12 |
| 5 | Nr 2 - igła odwrotnie tnąca 1/2 koła 40 mm ,dł nitki 75 cm x 12 saszetek | sasz. | 72 |
| 6 | Nr 0 - igła okrągła 1/2 koła 35mm, dł nitki 75 cm x 12 saszetek | sasz. | 48 |
| 7 | Nr 2/0 - z dwoma igłami okrągłymi przyostrzonymi 1/2 koła 26mm, dł. nitki 90cm x 12 sasz. | sasz. | 48 |
| 8 | Nr 3/0 - z dwoma igłami okrągłymi1/2 koła 25mm, dł. nitki 75 cm,12 saszetek w op. | sasz. | 48 |
| 9 | Nr 4/0 - igła okrągła zaostrzona 1/2 koła 16mm, dł. nitki 75 cm,12 saszetek | sasz. | 36 |
|  | Pakiet Nr 5 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Pleciona nić chirurgiczna niewchłanialna, wykonana z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6, równomiernie powleczona silikonem |  |  |
| 1 | Nr 2 Podwiązki w rolce, długość nitki 300cm, kolor czarny x 12 saszetek | sasz. | 24 |
|  | Pakiet Nr 6 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Monofilamentowe, wchłanialne nici chirurgiczne, (syntetyczny poliester zbudowany z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu) okres wchłaniania 56 dni, okres podtrzymania tkankowego 10 dni. |  |  |
| 1 | Nr 4/0 - igła kosmetyczna odwrotnie tnąca 3/8 koła 12-14mm dł nitki 45 cm, niebarwiony x 12 saszetek | sasz. | 24 |
| 2 | Nr 3/0 - igła kosmetyczna odwrotnie tnąca 3/8 koła 12-19mm dł nitki 75 cm, niebarwiony, 12 saszetek | sasz. | 180 |
|  | Pakiet Nr 7 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Poliglikonat, syntetyczny monofilament wchłanialny, szwy wykonane z pojedynczego włókna poli – glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) kolor nitki niebieski, okres wchłanialna do 180 dni |  |  |
| 1 | Nr 5/0 z igła okrągła 1/2 koła 20-22 mm, dł. nitki 75 cm, 36 saszetek w op. | sasz. | 72 |
| 2 | Nr 4/0 z igła okrągła 1/2 koła 20-22mm, dł. nitki 75 cm, 36 saszetek w op. | sasz. | 72 |
| 3 | Nr 3/0 igła okrągła 1/2 koła 26mm, dł. nitki 75 cm,36 saszetek w op. | sasz. | 72 |
| 4 | Nr 2/0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm, dł nitki 75cm x 36 saszetek | sasz. | 180 |
|  | Pakiet Nr 8 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Len chirurgiczny - skręcona nić lniana naturalna, niewchłanialna lub pleciony szew powlekany z naturalnych włókien jedwabnych |  |  |
| 1 | Nr 2/0 - w jednej saszetce podwiązka dł. 150 cm x 36 | sasz. | 180 |
| 2 | Nr 0 - w jednej saszetce podwiązka dł. 150 cm x 36 | sasz. | 180 |
| 3 | Nr 0 - w jednej saszetce podwiązki przyciete 10-12 x 75cm x 36 saszetek | sasz. | 720 |
| 4 | Nr 1 - w jednej saszetce podwiązki przycięte 2 x 75-150cm x 36 saszetek | sasz. | 720 |
| 5 | Nr 0 - z igła okrągłą 1/2 koła 26mm, dł.nitki 75 cm x 36 | sasz. | 360 |
| 6 | Nr 2/0 - z igłą okrągłą 1/2 koła 22mm, dł.nitki 75 cm x 36 saszetek | sasz. | 180 |
|  | Pakiet Nr 9 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Poliester , pleciony powlekany niewchłanialny sterylizowany radiacyjne kolor zielony |  |  |
| 1 | 2 dł 150 cm x 12 saszetek (np..PremiCron) | sasz. | 36 |
|  | Pakiet Nr 10 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Powlekany silikonem, pleciony, poliestrowy szew niewchłanialny wykonany z politereftalatu, kolor nitki niebieski |  |  |
| 1 | Nr 3 igła haczykowa o zakończeniu stożkowym 37-40mm długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
| 2 | Nr 2/0 - z dwoma igłami okrągłymi przyostrzonymi 1/2 koła 30mm, dł. nitki 90cm x 12 sasz. | sasz. | 24 |
| 3 | Nr 3 igła okrągła z tnącym ostrzem 1/2 kołą 40mm długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
| 4 | Nr 3 igła okrągła z tnącym ostrzem 1/2 kołą 37mm długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
|  | Pakiet Nr 11 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Wosk kostny Bone Vax x 24 szt. | op. | 1 |
|  | Pakiet Nr 12 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny skórne skaryfikacyjne wg. listy Grupa A | szt. | 300 |
|  | Pakiet Nr 13 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny skórne skaryfikacyjne wg. listy Grupa B | szt. | 160 |
|  | Pakiet Nr 14 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny skórne skaryfikacyjne wg. listy Grupa C | szt. | 15 |

|  | Pakiet Nr 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny prowokacyjne + rozpuszczalnik wg załączonej listy Grupa D | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 16 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Nożyki do testów skórnych z krótkim ostrzem | szt. | 12000 |
|  | Pakiet Nr 17 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Igły 0.5 x 25 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 15 |
| 2 | Igły 0.5 x 40 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 6 |
| 3 | Igły 0.6 x 25 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 5 |
| 4 | Igły 0.7 x 30 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 12 |
| 5 | Igły 0.8 x 40 x 100 szt wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 36 |
| 6 | Igły 0.9 x 40 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 80 |
| 7 | Igły 1.1 x 40 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 5 |
| 8 | Igły 1.2 x 40 x 100 szt. wszystkie igły od jednego producenta, powierzchnia rurek igieł pokryta silikonem, kolorowe nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów | op. | 50 |
| 9 | Strzykawki 2 ml z czytelną niezmywalną skalą i podziałką co 0,1 ml Luer x 100 szt. do podaży wszelkich środków medycznych i chemicznych z rozszerzalną skalą do 3 ml łatwy, równowierny przesuw tłoka, opakowanie blister-pack, kryza-pierścień ograniczająca wysuwanie się tłoka | op. | 125 |
| 10 | Strzykawki 5 ml z czytelną niezmywalną skalą i podziałką co 0,2 ml Luer x 100 szt. do podaży wszelkich środków medycznych i chemicznych z rozszerzalną skalą do 6 ml łatwy, równomierny przesuw tłoka, opakowanie blister-pack, kryza-pierścień ograniczająca wysuwanie się tłoka | op. | 450 |
| 11 | Strzykawki 10 ml z czytelną niezmywalną skalą i podziałką co 0,5 ml Luer x 100 szt. do podaży wszelkich środków medycznych i chemicznych z rozszerzalną skalą do 12 ml łatwy, równomierny przesuw tłoka, opakowanie blister-pack, kryza-pierścień ograniczająca wysuwanie się tłoka | op. | 220 |
| 12 | Strzykawki 20 ml z czytelną niezmywalną skalą i podziałką co 1,0 ml Luer x 100 szt. do podaży wszelkich środków medycznych i chemicznych z rozszerzalną skalą do 24 ml łatwy, równomierny przesuw tłoka, opakowanie blister-pack, kryza-pierścień ograniczająca wysuwanie się tłoka | op. | 120 |
| 13 | Strzykawka j.u 50 ml do pomp infuzyjnych Luer-Lock. Posiada dwustronną czytelną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska w celu łatwej instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, kompatybilna z pompami infuzyjnymi a 100 szt. Opakowanie typu blister-pack. podwójne uszczelnienie tłoka w postaci gumowego oringu. | op. | 15 |
| 14 | Strzykawki TBc 1 ml z igłą 0.45 x 1,2-1,3 x 100 szt. | op. | 30 |
| 15 | Strzykawki TBc 1 ml z igłą 0.5 x 1,6 z podziałką elementarną co 0,01x 100 szt. | op. | 10 |
| 16 | Strzykawki insulinówki 1 ml 0.4-0.45 x 1,3x 100 szt. | op. | 4 |
|  | Pakiet Nr 18 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Igły do iniekcji j.u. z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem 0.8 x 38-40mm | op. | 20 |
| 2 | Igły do iniekcji j.u. z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem 0.9 x 38-40mm | op. | 60 |
|  | Pakiet Nr 19 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Wszystkie kaniule od jednego producenta ! |  |  |
| 1 | Kaniula 24G żółta, do wlewów dożylnych bez portu górnego, wyposażana w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzanie kaniul, bez lateksu .Wykonana z PTFE porzepływ 13 ml/min Opakowanie typu blister pack z warstwą papierową odporną na przypadkowe rozerwanie. | szt. | 1200 |
| 2 | Kaniula 26G fioletowa, do wlewów dożylnych bez portu górnego, wyposażana w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzanie kaniul, bez lateksu .Wykonana z PTFE porzepływ 13 ml/min Opakowanie typu blister pack z warstwą papierową odporną na przypadkowe rozerwanie. | szt. | 1000 |
| 3 | Kaniula 22G 25x0,9 niebieska do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, oraz zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodmykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | szt. | 2000 |
| 4 | Kaniula 20G 32x1,1 różowa do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, oraz zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodomykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | szt. | 250 |
| 5 | Kaniula 18G 45x1,3 zielona do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem , oraz zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodomykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | szt. | 150 |
| 6 | Kaniula 17G 45x1,5 biała do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, oraz zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodomykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | szt. | 100 |
| 7 | Kaniula 16G 45x1,8 szara do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, oraz zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły, z samodomykającym korkiem portu bocznego, z min. 5 paskami RTG, bez lateksu i PCV. Opakowanie typu TYVEC. Wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | szt. | 100 |
| 8 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub wyraźnym indykatorem położenia - zamknięty/otwarty, wykonany z poliwęglanu | szt. | 600 |
| 9 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub wyraźnym indykatorem położenia - zamknięty/otwarty, wykonany z poliwęglanu z zespolonym wężykiem 7cm i dodatkowym portem bocznym | szt. | 500 |
| 10 | Koreczki do venflonów Luer-Lock krótkie, sterylne | szt. | 30000 |
|  | Pakiet Nr 20 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczną komorą kroplową wolną od PCV, o długości min. 60mm, całość wolna od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta, a także Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, którego został wykonany przyrząd do przetaczania płynów w celu potwierdzenia braku toksycznych ftalanów). Igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15µm, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, opakowanie przyrządu blister-pack, sterylny | szt. | 18000 |
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi z długą, elastyczną komorą kroplową wolną od PCV, całość wolna od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta, a także Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, którego został wykonany przyrząd do przetaczania płynów w celu potwierdzenia braku toksycznych ftalanów ). Igła biorcza wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny egulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni opakowanie papierowo-foliowe typu blister pack. Sterylny | szt. | 500 |
|  | Pakiet Nr 21 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Wymaga się aby na opakowaniach zbiorczych rękawic były wydrukowane: nazwa oznaczenie CE, posiadające raport z badań producenta nie starszy niż rok |  |  |
| 1 | Rękawiczki diagnostyczne winylowe: miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni, bezzapachowe dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL 1,5, odpowiadające normą EN 455 1-2 mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, przezroczyste, długość min. 240mm Rękawiczki Winylowe S, M, L, XL x 100 szt. bezpudrowe, niesterylne | op. | 200 |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe: dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL ≤1,5 odpowiadające normie EN 455 1-2-3-4 przebadane wg normy EN 374 1(z wył. Pkt. 5.3.2) -2-3, zarejestrowane i oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III oznakowane na opakowaniu z poziomami ochrony, chlorowane od wewnątrz, odporność na przenikanie 70% alkoholu izoproprylowego min. 1 poziom. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671. Możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegającym samo zawijaniu się długość min. 240mm, lekko teksturowane na palcach, grubość rękawicy na palcach 0,10-0,12mm, grubość rękawicy na dłoni 0,07-0,10mm, siła zrywanie przed starzeniem min. 7N. Rękawiczki S, M, L, XL x 100 szt. niesterylne bez lateksu, nitrylowe | op. | 5600 |
|  | Pakiet Nr 22 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Wymaga się aby na opakowaniach zbiorczych rękawic były wydrukowane: nazwa oznaczenie CE, posiadające raport z badań producenta nie starszy niż rok |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe: Dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL ≤1,5 odpowiadające normie EN 455 1-2-3-4 przebadane wg normy EN 374 1(z wył. Pkt. 5.3.2)-2-3, zarejestrowane i oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III oznakowane na opakowaniu z poziomami ochrony. Oporne na przenikanie substancji chemicznych: 36 % Formaldehyd poziom 6. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671. Możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegającym samo zawijaniu się z przedłużonym mankietem dł. Min. 295mm, lekko teksturowane na palcach, grubość rękawicy na palcach 0,10-0,14mm, grubość rękawicy na dłoni 0,07-0,10mm, siła zrywanie przed starzeniem min. 7N. |  |  |
| 1 | Rękawiczki S, M, L, XL x 100 szt. niesterylne bez lateksu, nitrylowe | op. | 200 |
|  | Pakiet Nr 23 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Rękawice chirurgiczne. Wymaga się aby na opakowaniach zbiorczych rękawic były wydrukowane: nazwa producenta, data ważności, nr serii, ilość, oznaczenie metody sterylizacji, nazwa, typ, rozmiar, oznaczenie CE, oznaczenie lewa/prawa na kopercie wewnętrznej . |  |  |
| 1 | Rękawiczki sterylne Nr 6.5 - 9.0 lateksowe bezpudrowe, pokryte wew. polimerem lub poliuretanem, silikonowane i chlorowane, z prostym mankietem | para | 700 |
| 2 | Rękawiczki sterylne Nr 6.5 - 9.0 bez lateksu, neoprenowe z prostym mankietem silikonowane wewnętrzna warstwa polimerowa lub poliuretanowa | para | 500 |
| 3 | Rękawiczki sterylne Nr 7.0 - 9.0 lateksowe bezpudrowe, ortopedyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanu, lub polimeru kolor brązowy | para | 100 |
| 4 | Rękawiczki sterylne Nr 7.0 - 9.0 lateksowe bezpudrowe, w systemie podwójnego zakładania - rękawica spodnia kolor zielny, prosty mankiet z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana | para | 100 |
| 5 | Rękawiczki sterylne Nr 6.5 - 9.0 pudrowane, lekko teksturowane z prostym mankietem | para | 800 |
|  | Pakiet Nr 24 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Wymaga się aby na opakowaniach zbiorczych rękawic były wydrukowane: nazwa oznaczenie CE, |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe: dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL ≤1,5 odpowiadające normie EN 455 1-2-3-4 przebadane wg normy EN 374 1(z wył. Pkt. 5.3.2)-2-3, zarejestrowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy 1i środek ochrony indywidualnej kat. III oznakowane na opakowaniu z poziomami ochrony. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671. Możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegającym samo zawijaniu się długość min. 240mm, lekko teksturowane na palcach, grubość rękawicy na palcach 0,10-0,14mm, grubość rękawicy na dłoni 0,07-0,10mm, siła zrywanie przed starzeniem Rękawice pakowane w sposób umożliwiający pojedyncze wyjmowanie z opakowania |  |  |
| 1 | Rękawiczki S, M, L, XL x 200 szt. niesterylne bez lateksu, nitrylowe | op. | 60 |
| 2 | Dozownik do rękawiczek z poz. 1. | szt. | 2 |
|  | Pakiet Nr 25 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Jednorazowe pojemniki na odpady medyczne, z tworzywa odpornego na uderzenia i chemikalia (tworzywo sztuczne) w czerwonym kolorze, wlotowym ,zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, posiadające atest, bądź pozytywną opinie PZH, |  |  |
| 1 | Pojemnik na zużyte igły (0.7-1l) otwór wrzutowy z wcięciami max. wys. 12 - 13cm | szt. | 2300 |
| 2 | Pojemnik na zużyty materiał medyczny (2 l) otwór wrzutowy z wcięciami wys. max 16cm | szt. | 1200 |
| 3 | Pojemnik na zużyty materiał medyczny (10 l) otwór wrzutowy z wcięciami | szt. | 4500 |
| 4 | Pojemnik na zużyty materiał medyczny (20 l) otwór wrzutowy bez wcięć | szt. | 5000 |
| 5 | Pojemnik na zużyty materiał medyczny (5 l) wys. max. 21 cm otwór wrzutowy z wcięciami otwór wrzutowy śr. min. 90mm | szt. | 600 |
|  | Pakiet Nr 26 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik do kontrolowanego odsysania CH 6,8,10,12,14,16, z regulacją ssania Vacutip pakowane w rękaw papierowo foliowy (blister-pack), bez ftalanów, jałowe | szt. | 400 |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu (wąsy) dla dorosłych jałowe L | szt. | 300 |
| 3 | Cewnik do podawania tlenu (wąsy) dla dzieci starszych jałowe M | szt. | 700 |
| 4 | Cewnik do podawania tlenu (wąsy) pediatryczne jałowe S | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 27 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik Foleya 10 z prowadnicą podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 40 |
| 2 | Cewnik Foleya 8 z prowadnicą podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 20 |
| 3 | Cewnik Foleya 12 podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 20 |
| 4 | Cewnik Foleya 14 podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 20 |
| 5 | Cewnik Foleya 16 podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy, jałowe | szt. | 20 |
| 6 | Cewnik Foleya 18 podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 10 |
| 7 | Cewnik Foleya 20 podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 10 |
| 8 | Cewnik Foleya 6 z prowadnicą podwójnie pakowane - opakowanie zew. I wew. opakowanie zewnętrzne rękaw papierowo foliowy (blister-pack), jałowe | szt. | 20 |
|  | Pakiet Nr 28 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Kateter do karmienia 8,10,12,14,16F z koreczkiem bez ftalanów DEHP jałowy | szt. | 100 |
| 2 | Sonda dwunastnicza CH 12 dł. 1200-1250mm bez ftalanów, jałowy | szt. | 40 |
| 3 | Sonda żołądkowa CH 12 dł. 1000-1250mm bez ftalanów, jałowy | szt. | 350 |
| 4 | Sonda żołądkowa CH 10dł. 1000-1250mm bez ftalanów, jałowy | szt. | 20 |
| 5 | Sonda żołądkowa CH 14 dł. 1000mm-1200mm bez ftalanów, jałowy | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 29 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Baseny plastikowe | szt. | 4 |
| 2 | Kaczki plastikowe | szt. | 4 |
| 3 | Opaska uciskowa JetPull | op. | 30 |
| 4 | Miska nerkowata jednorazowa tekturowa | szt. | 50 |
| 5 | Podkłady frotowe podgumowane rozm. 90-100 x 140cm | szt. | 20 |
| 6 | Szpatułki drewniane x 100szt. | szt. | 200 |
| 7 | Szpatułki drewniane sterylne pakowane pojedynczo x 100 szt. | szt. | 100 |
| 8 | Torba na wymiociny szczelnie zamykana super chłonną wkładką poj. 500ml-700ml | szt. | 60 |
| 9 | Worek do cewnika 2000ml z wężykiem do cewnika urologicznego | szt. | 30 |
| 10 | Stazy j.u. X 100 szt. np., Vacutiner | op. | 5 |
| 11 | Rurki T do podawania tlenu przez rurkę intubacyjną | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 30 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Łącznik prosty schodkowy 6-9/5 sterylne | szt. | 400 |
| 2 | Łącznik prosty schodkowy 8-12/6 sterylne | szt. | 200 |
| 3 | Łącznik redukcyjny schodkowy śr.6 x 8 na 8 x 10 lub 8 x 11 na 3 x 5 sterylne | szt. | 200 |
| 4 | Łącznik redukcyjny schodkowy śr.12 x 15 na 8 x 6 sterylne | szt. | 50 |
| 5 | Łącznik Y schodkowy 9x10-11sterylne | szt. | 100 |
| 6 | Łącznik Y schodkowy 9 x 6 sterylne | szt. | 50 |
| 7 | Łącznik uniwersalny schodkowy 15/6 sterylny | szt. | 100 |
|  | Pakiet Nr 31 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Pokrowiec na przewody, foliowy, teleskopowo złożony z taśmami do mocowań na końcach - tubus 200-250 x 13-16 | szt. | 150 |
|  | Pakiet Nr 32 | CPV |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu damski dla osób z długimi włosami wykończony gumką, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, o gramaturze min. 25g/m2, kolor zielony. | szt. | 1200 |
| 2 | Czepki chirurgiczny w kształcie furażerki, dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, podwójna warstwa na wysokości czoła lub warstwa chłonna, o gramaturze min. 25g/m2, kolor zielony. | szt. | 500 |
| 3 | Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe o gramaturze min. 35g/m2 materiał filtracyjny mocowane gumkami, zgodne z normą 14683, kolor zielony. | szt. | 6000 |
| 4 | Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe z tasiemkami, o gramaturze min. 55g/m2, materiał filtracyjny, zgodne z normą 14683, kolor zielony. | szt. | 600 |
| 5 | Maseczka chirurgiczna trójwarstwowa z tasiemkami o gramaturze min 55g/m2, materiał filtracyjny, z taśmą zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci (dla osób w okularach)zgodne z normą 14683, kolor zielony. | szt. | 200 |
|  | Pakiet Nr 33 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Ciśnieniomierz mechaniczny z manometrem zegarowym dla dorosłych ze słuchawkami i mankietem wykonanym z polimerowego nylonu, silikonu lub innego materiału który się nie zaczepia, jest odporny na działanie substancji chemicznych i wodoodporny, umożliwiający ich skuteczna dezynfekcję metodą "przetarcia" chusteczką ze środkiem dezynfekcyjnym | szt. | 2 |
| 2 | Ciśnieniomierz mechaniczny z manometrem zegarowym dla dzieci ( 3-4 mankiety w zestawie wykonane z polimerowego nylonu, silikonu lub innego materiału który się nie zaczepia, jest odporny na działanie substancji chemicznych i wodoodporny, umożliwiający ich skuteczna dezynfekcję metodą "przetarcia" chusteczką ze środkiem dezynfekcyjnym. W komplecie słuchawki. | szt. | 3 |

| 3 | Zestaw 4 mankietów wymiennych do ciśnieniomierzy (2 niemowlęcy i pediatryczny, 2 dla dorosłych standardowy i XL wykonane z polimerowego nylonu, silikonu lub innego materiału który się nie zaczepia, jest odporny na działanie substancji chemicznych i wodoodporny, umożliwiający ich skuteczna dezynfekcję metodą "przetarcia" chusteczką ze środkiem dezynfekcyjnym. | szt. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Słuchawki lekarskie dla dzieci starszych | szt. | 3 |
| 5 | Słuchawki lekarskie dla niemowląt | szt. | 2 |
|  | Pakiet Nr 34 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Sterylny samoprzylepny opatrunek na ranę pooperacyjną z absorpcyjną nieprzywierającą warstwą chłonną: |  |  |
| 1 | 10cm x 6cm | szt. | 700 |
| 2 | 15cm x 6cm | szt. | 350 |
| 3 | 20cm x 8cm | szt. | 250 |
| 4 | 25cm x 10cm | szt. | 100 |
| 5 | 35cm x 10cm | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 35 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dr. oddechowych CH 6 z dwoma otworami bocznymi dł. 35 - 45 cm barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu bez ftalanów, jałowy, pakowany w rękaw papierowo foliowy (blister-pack) | szt. | 300 |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dr. oddechowych CH 8 z dwoma otworami bocznymi dł. 35 - 45 cm barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu bez ftalanów, jałowy, pakowany w rękaw papierowo foliowy (blister-pack) | szt. | 2000 |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dr. oddechowych CH 10 z dwoma otworami bocznymi dł. 45 - 60 cm barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu bez ftalanów, jałowy, pakowany w rękaw papierowo foliowy (blister-pack) | szt. | 1000 |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dr. oddechowych CH 12 z dwoma otworami bocznymi dł. 50 - 60 cm barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu bez ftalanów, jałowy, pakowany w rękaw papierowo foliowy (blister-pack) | szt. | 50 |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dr. oddechowych CH 14 z dwoma otworami bocznymi dł. 50 - 60 cm barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu bez ftalanów, jałowy, pakowany w rękaw papierowo foliowy (blister-pack) | szt. | 50 |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dr. oddechowych CH 16 z dwoma otworami bocznymi dł. 50 - 60 cm barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu bez ftalanów, jałowy, pakowany w rękaw papierowo foliowy (blister-pack) | szt. | 50 |
| 7 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej 1.5m bezbarwny, pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy nadrukowane w języku polskim, pozbawione ftalanów dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm | szt. | 1800 |
| 8 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej 1.5m ciemny , pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy nadrukowane w języku polskim pozbawione ftalanów dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm | szt. | 500 |
|  | Pakiet Nr 36 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Rurka intub. ustno-nosowe bez balonika oznaczenie głębokości na rurce, Typ Murphy CH 3.0, 3.5, 4.0 ,4.5 , 5.0 pakowana pojedynczo sterylna | szt. | 50 |
| 2 | Rurki intubacyjne ustno-nosowe z balonikiem: wykonane z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurek, idealnie dopasowujące się do dróg oddechowych mankiet niskociśnieniowy o cienkich, delikatnych ściankach zapewniający szczelność i minimalizujący powstawanie odleżyn silikonowane o zwiększonym poślizgu i gładkich ściankach dla ułatwienia intubacji i odsysania, gładkie ścianki zapobiegające zbieraniu wydzieliny, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką, linia rtg na całej długości rurki, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu, łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1, czytelne oznaczenia rurek, podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, znakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, niebieski dren napełniający, nie zawierają lateksu, jałowe, jednorazowego użytku. Rozmiar CH 2,5 - 9,0CH co 0,5 | szt. | 1000 |
|  | Rurka Guedel pakowana pojedynczo, sterylna, kodowana kolorem, blokada przeciw zagryzaniu. |  |  |
| 3 | Rozmiar 00 | szt. | 20 |
| 4 | Rozmiar 0 | szt. | 20 |
| 5 | Rozmiar 1-5 | szt. | 50 |
| 6 | Rozmiar 6 | szt. | 20 |
| 7 | Rurka trachostomijna bez mankietu CH 3.0 - 8,0 CH co 0,5 z termoplastycznego PCV, silikonowana z łącznikiem pakowana pojedynczo, sterylna, linia RTG na całej długości rurki miękkie gładkie skrzydełka szyldu, prowadnica, tasiemka mocująca. | szt. | 40 |
| 8 | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym CH 3.0 - 4,5Ch co 0,5 wykonane z termoplastycznego PVC, silikonowana, z łącznikiem, linia rtg na całej, długości rurki, miękkie, gładkie skrzydełka szyldu, prowadnica, tasiemka, mocująca, znakowany balonik, jałowa | szt. | 50 |

| 9 | Silikonowa maska krtaniowa: przezroczysty tubus, delikatny silikonowy mankiet, wzmocniona końcówka, czytelnie oznakowana z barwnym kodem rozmiarów, uniwersalny łącznik 15mm jednorazowego użytku, jałowa Rozmiar 1,5 - 4,0 co 0,5 | szt. | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnice do trudnych intubacji dla niemowląt , elastyczna typu Bougle, ze znacznikiem głębokości wprowadzania, koniec wykonany miękkiego elastycznego materiału eliminującego ryzyko uszkodzenia tkanek, jałowa jednorazowego użytku |  |  |
| 10 | Rozmiar 1,6 /600mm | szt. | 5 |
| 11 | Rozmiar 2,0/600mm | szt. | 5 |
|  | Prowadnice do rurek intubacyjnych , elastyczna wzmocniona na całej długości, skalowana podziałka cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, jałowa jednorazowego użycia. |  |  |
| 12 | Rozmiar 3,0 | szt. | 2 |
| 13 | Rozmiar 4,0 | szt. | 2 |
| 14 | Rozmiar 5,0 | szt. | 2 |
|  | Pakiet Nr 37 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa prawostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 26 | szt. | 20 |
| 2 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa prawostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 28 | szt. | 20 |
| 3 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa prawostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 35 | szt. | 30 |
| 4 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa prawostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 37 | szt. | 30 |
| 5 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa prawostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 39 | szt. | 30 |
| 6 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa lewostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 26 | szt. | 20 |
| 7 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa lewostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 28 | szt. | 20 |
| 8 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa lewostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 35 | szt. | 30 |
| 9 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa lewostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 37 | szt. | 30 |
| 10 | Rurka intubacyjna dwukanałowa dooskrzelowa lewostronna z prowadnicą w komplecie, widoczna w RTG - linia rtg wraz z markerem na mankiecie, oznaczenie kolorem mankietu i balonu kontrolnego, materiał PVC bez dodatku latexu z dwoma mankietami (tchawiczy, oskrzelowy) z zestawem złączy w komplecie CH 39 | szt. | 30 |
|  | Pakiet Nr 38 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik PCV Thorax CH 16 prosty z miękkim skośnym rozszerzonym końcem liczba otworów bocznych 4, śr. 4.0mm dł. 50 cm podwójnie pakowane | szt. | 20 |
| 2 | Cewnik PCV Thorax CH 20 prosty z rozszerzonym końcem liczba otworów bocznych 5, śr. 6.7mm dł. 50 cm podwójnie pakowane | szt. | 50 |
| 3 | Cewnik PCV Thorax CH 24 prosty z rozszerzonym końcem liczba otworów bocznych 6, śr. 8.0mm dł. 50 cm podwójnie pakowane | szt. | 100 |
| 4 | Cewnik PCV Thorax CH 28 prosty z rozszerzonym końcem liczba otworów bocznych 6, śr. 9.3mm dł. 50 cm podwójnie pakowane | szt. | 100 |
| 5 | Cewnik PCV Thorax CH 32 prosty z rozszerzonym końcem liczba otworów bocznych 6, śr. 10.7mm dł. 50 cm podwójnie pakowane | szt. | 80 |
| 6 | Cewnik PCV Thorax CH 36 prosty z rozszerzonym końcem liczba otworów bocznych 6, śr. 12.0mm dł. 50 cm podwójnie pakowane B108 | szt. | 80 |
| 7 | Cewnik Troacar CH 12 z prowadnicą do drenażu klatki piersiowej z PCV proste | szt. | 20 |
| 8 | Cewnik Troacar CH 16 z prowadnicą do drenażu klatki piersiowej z PCV proste | szt. | 50 |
| 9 | Cewnik Troacar CH 20 z prowadnicą do drenażu klatki piersiowej z PCV proste | szt. | 30 |
| 10 | Cewnik Troacar CH 20 dwukanałowy | szt. | 20 |

|  | Pakiet Nr 39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Uniwersalny dren balonowy z PCV z balonowymi z miękkiego tworzywa wypukleniami rozmiar śr. wew.7mm dł. 30m rozszerzenia do 10 mm elastyczny | szt. | 5 |
| 2 | Dreny do odsysania pola operacyjnego, dł. 2000mm-2200mm śr. wew. 7-10mm pojedynczo sterylnie pakowane, posiadające końcówki "żeńskie rozszerzone" na końcach na elastycznym przegubie z jednej lub obydwu stron potrójne rozszerzenie, lub posiadający końcówki "żeńskie" rozszerzone z elastycznego, rozciągliwego materiału który dopasowuje się do przyłączy o różnych średnicach, tworząc szczelne połączenie | szt. | 1600 |
|  | Pakiet Nr 40 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Dren do odsysania pola operacyjnego dł. 3m z kanką Yankauer CH 18 dł. 26 cm. śred. 8-10mm, bez regulacji siły ssania (z dużą siłą ssania), dren posiadający końcówki "żeńskie rozszerzone" na elastycznym przegubie z jednej lub obydwu stron potrójne rozszerzenie lub posiadający końcówki "żeńskie" rozszerzone z elastycznego, rozciągliwego materiału który dopasowuje się do przyłączy o różnych średnicach, tworząc szczelne połączenie, opakowane podwójne: folia papier | szt. | 400 |
|  | Pakiet Nr 41 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Pojemnik do pobierania próbek poj. 20-40ml z dwoma drenami jałowymi do cewnika i do ssaka | szt. | 500 |
|  | Pakiet Nr 42 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Uniwersalny dren balonowy z PCV z balonowymi z miękkiego tworzywa wypukleniami rozmiar śr. wew. 3mm-3.5mm dł.100m elastyczny | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 43 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr antybakteryjny elektrostatyczny sterylny do aparatu do znieczuleń, złącze proste dla dorosłych z portem do podłączenia kapnografu z boku jałowy, waga max. 28-30g przestrzeń martwą max 28-50ml, zakres obj. 150-1500ml opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 3000 |
| 2 | Filtr antybakteryjny elektrostatyczny sterylny do aparatu do znieczuleń, złącze proste pediatryczny z portem do podłączenia kapnografu z boku jałowy, waga max.21g przestrzeń martwa max 25 ml, zakres objętości 150-1000ml opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 2300 |
| 3 | Filtr antybakteryjny elektrostatyczny do aparatu do znieczuleń dla niemowląt z portem do podłączenia kapnografu z boku jałowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci przestrzeń martwa max 10-15ml, zakres objętości 50-250ml, ciężar max. 15g opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 100 |
|  | Pakiet Nr 44 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Igły do biopsji, półautomatyczna, do punkcji tkanek miękkich, rozmiar igły 2.1 x 100-114mm długość bioptatu 20-22mm | szt. | 10 |
| 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych 18G/90mm | szt. | 100 |
|  | Pakiet Nr 45 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Igła do portu ze skrzydełkami oraz portem bocznym Y 20G x 3/4 inch x 1 szt. igła pod kątem 90 st. Sterylne z rurką PCV (bez DEHP) z adapterem Luer-Lock | szt. | 50 |
| 2 | Igła do portu ze skrzydełkami oraz portem bocznym Y 22G x 0,5 inch x 1 szt. igła pod kątem 90 st. Sterylne z rurką PCV (bez DEHP) z adapterem Luer-Lock | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 46 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | System wkładów jednorazowych poj. 2000ml system do zamkniętego odsysania wydzieliny średnica pokrywy min.12,5 cm otwór do pobierania próbek odsysania wydzieliny min. 25 mm kompatybilnych z istniejącymi wielorazowymi pojemnikami do wkładów będących na wyposażeniu Instytutu | szt. | 700 |
| 2 | System wkładów jednorazowych poj. 1000ml system do zamkniętego odsysania wydzieliny średnica pokrywy min. 12,5 cm otwór do pobierania próbek odsysania wydzieliny min. 25 mm kompatybilnych z istniejącymi wilelorazowymi pojemnikami do wkładów będących na wyposażeniu Instytutu | szt. | 20 |
| 3 | Butle do wkładów 2000ml | szt.1 | 4 |
|  | Pakiet Nr 47 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Nożyczki proste z jednym końcem ostrym, dł. 140-145mm wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji | szt. | 20 |

|  | Pakiet Nr 48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewniki centralne pediatryczne dwuświatłowe 4Fr/8cm światła 22G, 22G, zestaw z prowadnicą z nitynolu odporną na załamywanie i zaginanie w rozm. 0,46mm/50cm; prędkośc przepływu ml/min: D18 P18 | szt. | 30 |
| 2 | Cewniki centralne dwuświatłowe dla dorosłych 7Fr/20cm światła 16G, 16G, zestaw z prowadnicą z nitynolu odporną na załamywanie i zaginanie w rozm. 50cm; prędkość przepływu ml/min: D55 P45 | szt. | 30 |
| 3 | Cewniki centralne pediatryczne dwuświatłowe 4Fr/13cm światła 22G, 22G, zestaw z prowadnicą z nitynolu odporną na załamywanie i zaginanie w rozm. 0,46mm/50cm; prędkość przepływu ml/min: D10 P10 | szt. | 30 |
| 4 | Cewniki centralne pediatryczne jednoświatłowe 22G/10cm z prowadnicą z nitynolu odporną na załamywanie i zaginanie w rozm. 0,5mm/25cm; prędkość przepływu ml/min: D15 | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 49 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Taśma samoklejącą neutralna do zabezpieczenia pakietów 18-25mm x 50m bez wskaźnika | rolka | 10 |
| 2 | Taśma samoklejącą do kontroli sterylizacji w autoklawie ze wskaźnikiem parowym 18-25mm x 50m | rolka | 10 |
| 3 | Test kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem Kl. 4 160-180 ºC | szt. | 200 |
| 4 | Test emulgacyjny klasy VI - wskaźnik TST do kontroli sterylizacji parą wodną w temperaturze 7 min.- 134ºC oraz 20 min-121ºC, samoklejący | szt. | 900 |
| 5 | Test chemiczny klasy V do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu | szt. | 250 |
| 6 | Test kontroli termicznej w myjniach o parametrach 90 st.C/5 min x 100 szt. | op. | 6 |
| 7 | Test kontroli pozostałości zanieczyszczeń białkowych zgodny z EN ISO 15883 | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 50 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaznikiem sterylizacji parowej, do testów inkubator z panelem LCD oraz drukarką do nieodpłatnej dzierżawy na czas trwania umowy. Opakowanie a 100 szt. | op. | 4 |
|  | Pakiet Nr 51 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Test paskowy typu Bowie Dick z substancją przesuwną kompatybilny z przyrządem PCD znajdującym się na wyposażeniu Instytutu | szt. | 300 |
|  | Pakiet Nr 52 | CPV |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny jednorazowy zestaw w pełni kompatybilny do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza CT 9000 ADV, składający się z jednego wkładu o poj. 200ml, jednego łącznika o długości 150 cm oraz jednego złącza szybkiego napełniania | szt. | 100 |
|  | Pakiet Nr 53 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnatrzoponowych cewnik 20G zamknięty koniec, trzy otwory boczne, miękka atraumatyczna końcówka, zatrzaskowy łącznik do cewnika, igła Tuohy 18G x 80mm ze zintegrowanymi skrzydełkami, filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra, strzykawka do metody spadku oporu LOR, system mocowania filtra typu PIN PAD | szt. | 100 |
| 2 | Mocowanie filtra typu Perifix PINPED do skóry umożliwiające jego obrót o 360 stopni wokół osi, celem łatwiejszego dostępu do filtra | szt. | 50 |
| 3 | Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego składające się z elementu mocującego cewnik do skóry i drugiego elementu będącego półprzezroczystym opatrunkiem, chroniącym miejsce wkłucia | szt. | 50 |
| 4 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnatrzoponowych cewnik zamknięty koniec i 6 bocznych mikrootworów między innymi: filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra i strzykawka do spadku oporu; Perifix ONE G20 | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 54 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch z możliwością pozostawienia w ciele pacjenta do 29dni, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawka luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry. | szt. | 100 |
|  | Pakiet Nr 55 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Uchwyt na ostrza chirurgiczne z taśmą samoprzylepną, utrzymujący ostrze ostrą krawędzią w dół zapobiegając przypadkowemu zranieniu. | szt. | 100 |

| 2 | Pudełko do liczenia igieł z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy, który redukuje ryzyko zranienia w trakcie usuwania ostrzy, z taśmą przylepną pojemność 20 szt. | szt. | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet Nr 56 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Strzykawki Janetta j.u 100 ml + jeden dodatkowy łącznik | szt. | 200 |
|  | Pakiet Nr 57 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Mini Spike Plus z filtrem bakteryjnym 0,1- 0,45 µm, do pobierania i wstrzykiwania leków, sterylny | szt. | 4000 |
|  | Pakiet Nr 58 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Maski respiratory klasy P2 lub P3 zabezpieczające personel medyczny przed: prątkami gruźlicy, aerozolem krwi i innych zakaźnych płynów | szt. | 600 |
|  | Pakiet Nr 59 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowa myjka nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH, przeznaczona do codziennej higieny dzieci i dorosłych 12-16 x 20-25cm grubość 1 cm | szt. | 3600 |
| 2 | Jednorazowa myjka bez środka myjącego 16 x 23 cm grubość 1 cm | szt. | 200 |
|  | Pakiet Nr 60 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Ostrza chirurgiczne Nr 10 brzuszaste x 100 wykonane ze stali węglowej, duży czytelny napis oznaczenia rozmiaru na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta i numer wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 2 |
| 2 | Ostrza chirurgiczne Nr 10-11 proste x 100 wykonane ze stali węglowej duży czytelny napis oznaczenia rozmiaru na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta i numer wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 5 |
| 3 | Ostrza chirurgiczne Nr 22 brzuszaste x 100 wykonane ze stali węglowej duży czytelny napis oznaczenia rozmiaru na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta i numer wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op. | 15 |
|  | Pakiet Nr 61 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Czyściki jednorazowe sterylne do elektrod monopolarnych 5cm x 5cm szt. | szt. | 300 |
|  | Pakiet Nr 62 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Pojedyncze alergeny kontaktowe testy płatkowe | szt. | 20 |
| 2 | Komory IQ Ultra | szt. | 1 |
| 3 | Bibułki do komór IQ | szt. | 1 |
|  | Pakiet Nr 63 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę Ch 10/110 | szt. | 2 |
| 2 | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę Ch 8/110-130 | szt. | 2 |
| 3 | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę Ch 12/110 | szt. | 2 |
|  | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG . Części składowe: A. Poliuretanowy stożkowaty łącznik: umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia B. Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym w badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem C. Zacisk do regulacji przepływu D. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika E. Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety F. Silikonowa płytka zewnętrzna G. Skalpel jednorazowy H. Igła punkcyjna z trokarem I. Nić trakcyjna do przeciągnięcia zgłębnik |  |  |
| 4 | o rozmiarze Ch18/40 cm | szt. | 5 |
| 5 | o rozmiarze Ch14/40 cm | szt. | 4 |
| 6 | o rozmiarze Ch10/40 cm | szt. | 3 |
| 7 | Flocare zgłębnik gastrostomijny G-tube CH 18 | szt. | 2 |
| 8 | Flocare zgłębnik gastrostomijny G-tube CH 20 | szt. | 2 |
| 9 | Flocare zgłębnik Bengmark PUR z łącznikiem typu Enlock nosowo-jelitowy CH10/145cm wymiana co 6-8 tygodni | szt. | 3 |
| 10 | Flocare przyrząd do żywienia grawitacyjny do butelek z końcówką EnLock | szt. | 800 |
| 11 | Flocare przyrząd do żywienia do pompy | szt. | 20 |
| 12 | Flocare przyrząd do żywienia grawitacyjny do worka | szt. | 60 |
| 13 | Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego pojemność 60ml | szt. | 120 |
|  | Pakiet Nr 64 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Kieliszki na leki 15-30ml jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa nie odkształcającego w dłoniach, przeźroczyste z czytelną i wyraźną podziałką co 5 ml x 80 szt. | op. | 1000 |
|  | Pakiet Nr 65 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Papier krepowy miękki: (zmiękczony) |  |  |
| 1 | papier do sterylizacji biały 900 x 900mm x 250 szt. | op. | 2 |
| 2 | papier do sterylizacji biały 1000 x1000mm x 250 szt. | op. | 2 |
| 3 | papier do sterylizacji biały 750 x 750mm 250 szt. | op. | 8 |
| 4 | papier do sterylizacji zielony 750 x 750mm x 250 szt. | op. | 4 |
| 5 | papier do sterylizacji zielony 900 x 900mm x 250 szt. | op. | 4 |
| 6 | papier do sterylizacji zielony 600 x 600mm x 500 szt. | op. | 6 |
|  | Pakiet Nr 66 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Etykiety do kontenera ze wskaźnikiem S klasy A wym. 67x38mm, wkładane z boku samoklejące x 500 szt. | op. | 4 |
| 2 | Plomby do kontenerów typu Wagner plastikowe a 500 szt. | op. | 1 |
| 3 | Test/sprawdzian zgrzewu do codziennej kontroli zgrzewarki rolkowej gwarantujący przewidziana normą wytrzymałość zgrzewu, informuje o codziennej prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej, odtwarza wynik bezpośrednio po kontroli w sposób czytelny | szt. | 500 |
| 4 | Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna (rolka 750 szt. etykiet+zapasowy wałek z tuszem) do posiadanej metkownicy 3-rzędowej GKE Steri Record | rolki | 48 |
| 5 | Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji EO-tlenek etylenu (rolka 750 szt. etykiet+zapasowy wałek z tuszem) do posiadanej metkownicy 3-rzędowej GKE Steri Record | rolki | 4 |
|  | Pakiet Nr 67 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Szpatułka metalowa językowa dł 16 cm 23/19mm | szt. | 10 |
| 2 | Wzierniki uszne 2mm Hartmann | szt. | 20 |
| 3 | Wzierniki uszne 3mm Hartmann | szt. | 20 |
| 4 | Wziernik nosowy dla dzieci Hartmann | szt. | 10 |
| 5 | Jednorazowy zestaw laryngologiczny typu Lucae MAX | szt. | 250 |
| 6 | Żarówki do lampy czołowej 6V Zalimp | szt. | 10 |
| 7 | Lusterka laryngologiczne 15mm | szt. | 20 |
| 8 | Lusterka laryngologiczne 12mm | szt. | 20 |
| 9 | Lusterka laryngologiczne 20mm | szt. | 10 |
| 10 | Ssak uszny (końcówka) | szt. | 4 |
| 11 | Haczyki uszne małe | szt. | 5 |
| 12 | Watotrzymacz Farrel z okrągłą końcówką dł całkowita 12cm | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 68 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik do gastrostomii z portem Y CH 12 | szt. | 3 |
|  | Pakiet Nr 69 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Szczypce biopsyjne pulmonologiczne jednorazowe: Opływowe kształty miseczki pozwalające na gładkie przemieszczanie w kanale endoskopu, tnące tkanki przy biopsji a nie wydzierający, nie szarpiące bardzo duża siła wycinania przy zamykaniu miseczki, nie zawadzające o wewnętrzną stronę kanału endoskopowego podczas manewrowania Budowa miseczki pozwalająca na łatwe dotarcie do wybranego miejsca wykonywania biopsji, o małym tarciu i zapobiegająca zarysowaniu wewnętrznej strony kanału roboczego endoskopu, ergonomiczne ukształtowany manipulator pozwalający na pełną kontrolę podczas zabiegu. Miseczka owalna przewód roboczy w osłonie teflonowej średnica miseczki 1,8mm do kanału roboczego 2mm długość robocza 100-120cm | szt. | 30 |
| 2 | Szczypce biopsyjne wielorazowe (autoklawowalne) łyżeczki owalne z okienkami 0,8mm x 1200mm do kanału roboczego o średnicy 1,2mm | szt. | 2 |
| 3 | Szczypce biopsyjne wielorazowe (autoklawowalne) łyżeczki owalne z okienkami 1,0mm x 1200mm do kanału roboczego o średnicy 1,2mm | szt. | 2 |

|  | Pakiet Nr 70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, kształt przyporządkowany określonemu kolorowi, nie zawierają lateksu, gładka powierzchni i starannie zaokąglone krawędzie |  |  |
| 1 | Pętla w formie łyżeczki żółta do usuwania woszczyny u pacjentów, których przewody słuchowe ekstensywnie wytwarzają cerumen | szt. | 50 |
| 2 | Pętla pomarańczowa do usuwania wciśniętego głęboko w przewód słuchowy cerumen | szt. | 50 |
| 3 | Pętla czerwona do usuwania twardych złogów woszczyny , u starszych pacjentów. | szt. | 50 |
| 4 | Pętla purpurowa z miękką i elastyczną końcówkę - umożliwiającą: • lepszą kontrolę nad usuwaniem woszczyny, • większy komfort dla pacjenta. | szt. | 50 |
| 5 | Pętla w formie łyżeczki błękitna dla wąskich przewodów słuchowych. Ma być używana podczas badania z użyciem otoskopu | szt. | 100 |
| 6 | Pętla zielona jest sztywna ułatwiająca usuwanie zatwardziałego i ubitego cerumenu | szt. | 350 |
| 7 | Pętla uniwersalna biała o uniwersalnym kształcie i wielkości | szt. | 800 |
|  | Pakiet Nr 71 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Aquasonic sterylny żel do USG • 20g sterylna aluminiowa saszetka podwójnie opakowana. • zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG. • hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień. • całkowicie wodny roztwór nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowic i przetworników. | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 72 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Igła do pobierania leków z fiolek gumowych z zakończeniem typu PencilPoint zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.1-1.2 dł. min. 30 mm op. a 100 szt. | op. | 310 |
|  | Pakiet Nr 73 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty, dający pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, posiadający prosty tor przepływu, bezigłowy o przepływie 32l/godz. zgodnie z normą PN EN 10555-5.Z membraną silikonową, osadzoną zewnętrznie na konektorze, wykonany w technologii podzielonej membrany silikonowej, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. | szt. | 100 |
| 2 | Zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty, dający pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, posiadający prosty tor przepływu z przedłużaczem 14-15cm bezigłowy o przepływie 27l/godz. zgodnie z normą PN EN 10555-5. Z membraną silikonową, osadzoną zewnętrznie na konektorze, wykonany w technologii podzielonej membrany silikonowej, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. | szt. | 50 |
| 3 | Zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty, dający pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, posiadający prosty tor przepływu z przedłużaczem 14-15cm bezigłowy o przepływie 33-49ml/min. zgodnie z normą PN EN 10555-5. Z membraną silikonową, osadzoną zewnętrznie na konektorze, wykonany w technologii podzielonej membrany silikonowej, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji., dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. O przestrzeni martwej max. 0,21ml, wytrzyjmały na ciś. Płynu iniekcyjnego 17, 2bara=250 psi, i na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi. | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 74 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Opatrunek do mocowania cewników centralnych Folia mocująca o kontrolowanej przepuszczalności wilgoci o bardzo dobrej przepuszczalności powietrza ,wyposażony w metkę do oznaczania daty aplikacji wkłucia oraz informacji o osobie dokonującej wkłucia. Dodatkowo dołączone dwa paski do mocowania wkłucia Współczynnik paroprzepuszczalności opatrunku wynosi 11 000 g/m2/24h/37oC |  |  |
| 1 | 5cm x 6cm | szt. | 50 |
| 2 | 6cm x 7cm | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 75 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Ładunki jednorazowego użytku do baz metalowych Auto-Suture: |  |  |
| 1 | GIA Premium 50 x 3.8 do tkanki płucnej | szt. | 12 |
| 2 | Ta-Premium 30 x 3.5 do tkanki płucnej | szt. | 12 |
| 3 | Ta-Premium 30 x V3 naczyniowe | szt. | 6 |
| 4 | Ta-Premium 55 x 3.5 do tkanki płucnej | szt. | 12 |
| 5 | Ta-Premium 30 x 4,8 oskrzelowe | szt. | 6 |
| 6 | Ta-Premium 55 x 4,8 oskrzelowe | szt. | 6 |
|  | Pakiet Nr 76 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Talk do talkowania opłucnej trwały i obojętny fizycznie, chemicznie oraz biologicznie. Produkowany tylko w celach medycznych (talcum pleurodesis). Nie zawierający azbestu, sterylny, nie zawierający endoksyn, doskonale nadzorujący granulometrię zapobiegając przemieszczaniu. Spray 3g z aplikatorem | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 77 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | INTRAPUR, filtry do infuzji 0,2 Intrapur Paed z dodatnio naładowaną membraną | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 78 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr jednorazowy do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego kompatybilne z zestawem Care Fusion, każda sztuka pakowana oddzielnie Filtr bakteryjno-wirusowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem Przestrzeń martwa filtra (55 +/- 3%) ml Opór przy wdechu: Mniejszy niż 0,5 cm H2O/l/s przy przepływie 1 l/s Opór przy wydechu: Mniejszy niż 0,5 cm H2O/l/s przy przepływie 1 l/s Efektywność filtra: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30 l/min Potwierdzone wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Dołączyć dokument potwierdzający wyniki testów. Efektywność filtra: Przynajmniej 96% przy przepływie 750 l/min) Potwierdzone wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Dołączyć dokument potwierdzający wyniki testów. Część ustnikowa filtra wyposażona w wypustki (przynajmniej dwie, w różnych miejscach) ułatwiające przytrzymanie filtra zębami podczas badania Filtr przystosowany do przeprowadzania następujących pomiarów.: • Spirometria (VC, krzywa przepływ objętość, maksymalna pojemność oddechowa MVV) • Bodypletyzmografia • Badania czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) • Pomiar pojemności dyfuzyjnej • Pomiary własności mechanicznych układu oddechowego technikami oscylometrycznymi (IOS) • Pomiary mechaniki oddychania (P 0.1, Pmax) Dołączyć dokumenty (wyniki niezależnych testów lub akceptację producenta urządzeń pomiarowych) potwierdzające, że oferowane filtry nadają się do przeprowadzania wyżej wymienionych badań z uwzględnieniem wykonywania badań u dzieci przedszkolnych. Dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność oferowanych filtrów z posiadanym przez zamawiającego zestawem diagnostycznym. | szt. | 7000 |
|  | Pakiet Nr 79 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr jednorazowy do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego kompatybilne z posiadanym zestawem Medi Soft Spiro Air, każda sztuka pakowana oddzielnie | szt. | 500 |
|  | Pakiet Nr 80 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr jednorazowy do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego do analizatora tlenku azotu FeNO kompatybilne z Medi Soft Hypair SE NO każda sztuka pakowana oddzielnie | szt. | 2500 |
|  | Pakiet Nr 81 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień przeznaczonym do mierzenia temperatury ciała u dzieci i osób dorosłych w sposób bezdotykowy. Sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest podniesiona (przekroczona), pamięć ostatnich minimum 30 pomiarów, podświetlany wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączanie (oszczędność baterii), mały, poręczny, prosty w użyciu, pomiar temperatury bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wymianą jednorazowych kapturków bądź też przeprowadzania procesu dezynfekcji, a jednocześnie w sposób całkowity eliminujący możliwość przenoszenia drobnoustrojów. Zasięg pomiaru: 30.0°C - 50.0°C. Dokładność, precyzja: max ± 0.3° C. Odległość dla pomiarów: 5 cm – 15 cm. Atomatyczne wyłączanie po 5-ciu sekundach | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 82 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny żel z lidokainą 2% do cewnikowania urologicznego. Aplikator harmonijkowy lub amp.-strzyk. 8,5g-12,5g żelu pakowany pojedynczo. | szt. | 30 |
|  | Pakiet Nr 83 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Kanka Yankauer Ch 8, dł 26 cm, bez regulacji ssania | szt. | 50 |
| 2 | Kanka Yankauer Ch 8, dł 18 cm, bez regulacji ssania | szt. | 50 |

|  | Pakiet Nr 84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Woda sterylna 650 ml z łącznikiem do przepływomierza do stosowania przez 28 dni do wielu pacjentów (potwierdzone badaniami klinicznymi) na oddziałach szpitalnych, wyjście ¼” | fl. | 90 |
| 2 | Woda sterylna 340 ml z łącznikiem do przepływomierza do stosowania przez 28 dni do wielu pacjentów (potwierdzone badaniami klinicznymi) na oddziałach szpitalnych, wyjście ¼” | fl. | 10 |
|  | Parametry graniczne do zadań Nr 85 i 86 1. Wszystkie wyroby muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta (dołączyć oświadczenia producentów) 2. Utylizacja przez spalanie. 3. Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki zakręcane korkiem 4. Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego. 5. W związku z pełną kompatybilnością i wymogiem o pochodzenia od jednego producenta pakiety 85 i 86 będą oceniane sumarycznie. |  |  |
|  | Pakiet Nr 85 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Igła jednorazowa 20G 0,9x38 kompatybilna z probówko-strzykawką | szt. | 100 |
| 2 | Igła jednorazowa 21G 0,8x38 kompatybilna z probówko-strzykawką | szt. | 200 |
| 3 | Igła jednorazowa 21G 0,8x25 kompatybilna z probówko-strzykawką | szt. | 100 |
| 4 | Igła motylkowa do trudnych pobrań 20G 0,9 x 19mm dł. wężyka 70mm do 80mm | szt. | 6500 |
| 5 | Igła motylkowa do trudnych pobrań 21G 0,8 x 19mm dł. wężyka 70mm do 80mm | szt. | 4000 |
| 6 | Adapter do pobierania z końcówką Luer np.wenflon | szt. | 400 |
| 7 | Łącznik do pobiarania krwi na posiew | szt. | 50 |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z probówkami z zadania 107 |  |  |
|  | Pakiet Nr 86 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Probówko-strzykawka do badań biochemicznych 4,9 ml średnica 13mm do 14 mm z aktywatorem wykrzepiania | szt. | 12000 |
| 2 | Probówko-strzykawka do badań biochemicznych od 2,5ml do 3,0ml średnica 13mm do 14 mm z aktywatorem wykrzepiania | szt. | 13000 |
| 3 | Probówko-strzykawka do badań osocza od 2,0 ml do 3,0 ml średnica 11-14 mm heparyna litowa | szt. | 900 |
| 4 | Probówko-strzykawka do badań osocza od 4,0 ml do 4,9ml średnica 11-14mm heparyna litowa | szt. | 100 |
| 5 | Probówko-strzykawka do badań osocza od 7,5 ml do 8,5 ml średnica 14-15 mm heparyna litowa | szt. | 50 |
| 6 | Probówko-strzykawka do badań hematologicznych od 1,4ml do 1,6ml średnica 10-11,5mm EDTA-K3 bez przewężeń | szt. | 14000 |
| 7 | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych od 1,4 do 1,6 ml średnica 10-11,5mm cytrynian bez przewężeń | szt. | 1600 |
| 8 | Probówka systemowa obj.2-3ml i śr.11-12mm z jonami magnezu w celu diagnozowania pseudotrombocytopenii. | szt. | 50 |
| 9 | Probówko-strzykawka do badań OB 1,8-2,0ml | szt. | 5000 |
| 10 | Pipety ze skalą do probówek OB. | szt. | 5000 |
|  | Wszystkie pozycje kompatybilne do akcesoriów z zadania 85 |  |  |
|  | Pakiet Nr 87 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Samoprzylepna kieszeń dwukomorowa do mocowania na powierzchni 2 x 14 x 20 | szt. | 210 |
|  | Pakiet Nr 88 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny zestaw podstawowy (uniwersalny) wzmocniony - w zestawie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 serwety do rąk 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 75-80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9cmx50cm. 2 serwety przylepne 75cm x 90cm z łatą chłonną i uchwyt na przewody łata chłonna 25cm x 60cm 1 serweta przylepna z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180cm x 180cm, łata chłonna 25cm x 60 cm 1 serweta przylepna z łatą chłonna i uchwytem na przewody 240cm x 150cm, łata chłonna 25cm x 60 cm Samoprzylepna kieszeń dwukomorowa do mocowania na powierzchni 2 x 14 x 20 2 szt. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min gramaturze 57 g/m2 i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 270 kPa. Wszystkie serwety muszą posiadać dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych min.112 g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie z polipropylenu). Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. | szt. | 120 |
|  | Pakiet Nr 89 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Testy kontroli mycia w myjniach dezynfektorach, jednorazowe gotowe do użycia. Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce lub arkuszu z tworzywa. W zestawie folder do umieszczania testów (4szt.) na tacach narzędziowych. Opakowanie x 100 szt. | op. | 20 |
| 2 | Testy biologiczne EO: wskaźnik biologiczny rapid o szybkim odczycie łatwo odklejająca się etykieta, z możliwością dokumentacji wyników, kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem o numerze katalogowym 290G .Opakowanie x 50 amp. | op. | 2 |
|  | Pakiet Nr 90 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Naboje gazowe 3M 4-100 100gr 100% tlenek etylenu. | szt. | 24 |
|  | Pakiet Nr 91 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Potwierdzenie producenta systemu dotyczące kompatybilności poz. 1 i 2 |  |  |
| 1 | Etykieta papierowa Triplex do systemu oprogramowania PROCES ewidencji narzędzi oraz procesów sterylizacji i dezynfekcji w centralnej sterylizacji: dwuzrywalna, trójdzielna o wymiarach 55,8 x 102mm, odporna na czynniki sterylizacji parowej 135 st.C oraz formaldehydowej. W jednej rolce (op.) 1300 szt., wyposażona w kod kreskowy startowy wprowadzający etykiety do systemu. | op. | 10 |
| 2 | Kalka 300 metrów do drukarki termotransferowej Z4M do sytemu oprogramowania PROCES ewidencji narzędzi i procesów sterylizacji i dezynfekcji centralnej sterylizacji, odpowiednia do wydruku na etykietach papierowych odporna na czynniki sterylizacji parowej 135 st.C oraz formaldehydowej. | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 92 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Pętla owalna do polipektomii (20mm), średnica 1.8mm x 1200mm, do kanału roboczego o średnicy 2mm, jednorazowa, sterylna. | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 93 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Szczoteczka cytologiczna ginekologiczna Cytobrush Plus z owalnym zakończeniem | szt. | 300 |
|  | Pakiet Nr 94 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Termometry szklane bezrtęciowe (np. Galowe, lub inną substancją nietrującą, nie zagrażającą środowisku naturalnemu którą można usuwać z odpadami domowymi - nie elektroniczne) łatwe do wyzerowania. Dożywotnia wysoka dokładność pomiaru (skala 0,1 st.C), antyalergiczny higieniczny, łatwy w czyszczeniu i w dezynfekcji, z osłonką zabezpieczającą. Zakres badanych temperatur od 36,0 do 42,0 st. C. I powtarzalność pomiarów Sposób pomiaru: pod pachą, w jamie ustnej, per rectum | szt. | 20 |
|  | Pakiet Nr 95 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona), wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml, wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | szt. | 200 |
|  | Pakiet Nr 96 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Fartuchy ochronne foliowe j.u. do ochrony odzieży roboczej przed zmoczeniem/skażeniem podczas pracy w strefia brudnej. Odporne na przenikanie, wygodne w użyciu, lekkie, nie krępujące ruchów, chroniące przód o tył ciała, ręce oraz nogi. Rozmiar uniwersalny. Wiązane x 100 szt. | op. | 10 |
| 2 | Rękawice ochronny zabezpieczające przed oparzeniem przy opróżnianiu autoklawu wykonane w miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej o dł. Mankietu 28cm, nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407, EN 420 | pary | 1 |
| 3 | Gogle niezaparowujące | szt. | 1 |

|  | Pakiet Nr 97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Kwaśny środek do gruntownego mycia / odkamieniania narzędzi ze stali nierdzewnej metodą zanurzeniową. Usuwający przebarwienia oraz naloty z rdzy. Dozowanie: 10-30 ml/l. Okras trwałości minimum 12 miesięcy od daty zakupu. a 1 l | op. | 2 |
| 2 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji a 400ml | op. | 2 |
| 3 | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy 15 cm x 11,5 | szt. | 2 |
|  | Pakiet Nr 98 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Vivano podcisnieniowa terapia leczenia ran |  |  |
| 1 | Zbiornik VivanoTec 300ml x 3 szt. | op. | 12 |
| 2 | Zestaw opatrunkowy VivanoMed Mały 10x7,5x3,3cm x 3 szt. | op. | 12 |
|  | Pakiet Nr 99 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Serweta operacyjna samoprzylepna sterylna z otworem o śred. 7-10cm, rozmiar 50-75cm x 60-90cm | szt. | 120 |
|  | Pakiet Nr 100 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej 1.4-1.5m bezbarwny, pakowany w rękaw foliowo-papierowy , pozbawione ftalanów dren PVC o średnicy wewnętrznej 3mm objętość wypełnienia 9,9ml | szt. | 150 |
| 2 | Strzykawka przezroczysta koloru żółtego poj. 50ml do pompy infuzyjnej | szt. | 350 |
|  | Pakiet Nr 101 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35g/ m², rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M, L, XL, XXL. |  |  |
| 1 | M dł. farucha od najwyższego punktu min. 124 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankietu) min. 60, dł. wstawki przodu min. 92, na rękawie min. 32 cm | szt. | 200 |
| 2 | L dł. farucha od najwyższego punktu min. 128 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankietu) min. 61, dł. wstawki przodu min. 102, na rękawie min. 34 cm | szt. | 200 |
| 3 | XL dł. farucha od najwyższego punktu min. 138 cm, dł. rękawa (od wszycia do mankietu) min. 62, dł. wstawki przodu min. 113 cm, na rękawie 34 cm | szt. | 200 |
|  | Pakiet Nr 102 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednostronna szczotka wielorazowego użytku do czyszczenia kanału woda-powietrze endoskopów Pentax, śr. szczotki 6.0 mm, dł. narzędzia 200 mm. | szt. | 6 |
| 2 | Jednostronna szczotka wielorazowego użytku do czyszczenia kanału woda-powietrze endoskopów Pentax, śr. szczotki 6.0 mm, dł. narzędzia 1500 mm. | szt. | 6 |
| 3 | Jednostronna szczotka wielorazowego użytku do czyszczenia kanału roboczego bronchoskopu Pentax 1.2 mm, śr. szczotki 3.0 mm, dł. narzędzia 1000 mm. | szt. | 8 |
| 4 | Dwustronna szczoteczka wielorazowa do czyszczenia gniazd zaworów bronchofiberoskopu Pentax seria H, P, X, BS, 00, 01, 30 śr. włosia 10 mm, dł. włosia 25 mm, dł. narzędzia 60 mm. | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 103 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Kaniule ciśnieniowe. Wymogi ogólne: 1. Kaniula z przeznaczeniem do pracy z czujnikiem ciśnienia (wg. specyfikacji producenta), niedopuszczalne kaniule z przeznaczeniem podstawowym do pracy w tlenoterapii, 2. Wąsy donosowe miękkie o średnicy zewnętrznej do 3mm, 3. Przewody podłączeniowy o średnicy zewnętrznej do 3.5 mm, o długości 2-2.5m zakończony wtykiem typu „luer” męskim |  |  |
| 1 | Kaniule rozmiaru dla dorosłych: * Rozstaw wąsów donosowych powyżej 10 mm (odległość pomiędzy wąsami) * Maksymalna długość wąsów donosowych do 13 mm | szt. | 60 |
| 2 | Kaniule rozmiaru dla dzieci * Rozstaw wąsów donosowych minimum 8 mm, maksimum poniżej 10mm (odległość pomiędzy wąsami) * Maksymalna długość wąsów donosowych do 10 mm | szt. | 60 |
|  | Pakiet Nr 104 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Jednorazowe cewniki (oliwki) donosowe do pomiaru FeNO w urządzeniu Medisoft |  |  |
| 1 | Rozmiar standardowy - całkowita długość:40mm-50mm, długość oliwki 14-16mm średnica oliwki 14-15mm | szt. | 200 |
| 2 | Rozmiar mały - całkowita długość:40mm-50mm, długość oliwki 11-12mm średnica oliwki 10-11mm | szt. | 450 |
| 3 | Rozmiar duży- całkowita długość:40mm-50mm, długość oliwki ok. 14-16mm średnica oliwki 18-19mm | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 105 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia współosiowy dla pacjentów od 5 kg średnica światła zewnętrznego 30 mm, długość 1,6 m, dodatkowa rura rozciągalna 0,5 m, łącznik obrotowy z portem, końcówki 22F do urządzenia, do pacjenta 22M/15 F wraz z kapturkiem zabezpieczającym, tester szczelności i łącznik 22M/22M, steryny. | szt. | 50 |
| 2 | Układ oddechowy sterylny do respiratora długość 1,6 m, łącznik y z portami kapturek zabezpieczający, końcówki do urządzenia 22F, do pacjenta 22M/15F, średnica rur 15 mm nr 4500000 | szt. | 15 |
| 3 | Układ oddechowy sterylny do respiratora 22 mm, długość 1,6 m, i gałąz 0,8 m łącznik y z portami, końcówki 22F do urządzenia , do pacjenta 22M/15 F dwie pułapki wodne | szt. | 15 |
| 4 | Okrężny układ oddechowy sterylny dł. 1,6m z workiem 2l, gałąż worka 0,8m | szt. | 50 |

* Wykonawca składający ofertę musi wycenić każdy produkt, w przypadku chwilowego braku produkcji, lub zakończenia produkcji wycenić należy podany produkt wg cen z ostatniej dostawy.