Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pakiety od 1-31

|  | PAKIET NR 1 - Odczynniki do bakteriologii (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowców grup: ABCDFG (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 4 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowca gr "A"( z enzymem) (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 6 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowca gr "B" (z enzymem) (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 4 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. gronkowców | ozn. | 1200 |
|  | Pakiety do wytwarzania warunków beztlenowych (bez dodawania wody, do pojedynczych płytek) | szt. | 50 |
|  | Test oznaczający katalazę | ozn. | 50 |
|  | Płytki Columbia agar + 5% krew barania (op.=100 płytek) | op. | 200 |
|  | Płytki Columbia CNA hamująca wzrost bakterii Gram ujemnych (op.=10 płytek) | szt. | 60 |
|  | Płytki z podłożem czekoladowym z bacytracyną i poliviteksem (op.=100 płytek) | op. | 150 |
|  | Płytki Muller-Hinton agar (op.=100 płytek) | op. | 100 |
|  | Płytki Muller-Hinton agar + 5% krew końska i 20mg/L β-NAD (op.=10 płytek) | op. | 312 |
|  | Płytki z podłożem Sabourouda z gentamycyną i chloramfenikolem (1op.=10 płytek) | op. | 120 |
|  | Płytki z podłożem Chapmana (1op=10 płytek) | op. | 20 |
|  | Płytki Mac Conkey'a z fioletem krystalicznym (op.=100 płytek) | op. | 40 |
|  | Płytki – podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji pałeczek oraz hamujące „pełznięcie” proteusa (op.=10 płytek) | op. | 200 |
|  | Płytki do hodowli Salmonella/Shigella (op=10 płytek) | op. | 22 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym do identyfikacji candida albicans (op.=10szt) | op. | 12 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym dla paciorkowca Streptococcus agalactiae (GBS) (op.=10szt) | op. | 22 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym do badań przesiewowych w kierunku MRSA | szt. | 900 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym do badań przesiewowych w kierunku VRE | szt. | 400 |
|  | Płytki kontaktowe do badania mikrobiologicznej czystości rąk | szt. | 100 |
|  | Zestaw diagnostyczny do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy | ozn. | 100 |
|  | Test do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | ozn. | 40 |
|  | Penicylina G 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 12 |
|  | Cefotaksym 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 12 |
|  | Colistyna 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 20 |
|  | Meropenem 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 3 |
|  | Piperacylina/Tazobactam 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 5 |
|  | Cefuroksym 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 1 |
|  | Imipenem 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 3 |
|  | Ceftazydym 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 3 |
|  | Kotrimoksazol 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 5 |
|  | Vankomycyna 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 2 |
|  | Lewofloksacyna 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 6 |
|  | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae NCTC 13440 | op. | 1 |

Wymagania dotyczące gotowych podłoży na płytkach (pozycje nr: 7-21):

- Do oferty dołączyć certyfikat ISO 13485

- Do oferty przetargowej należy dołączyć po jednym certyfikacie kontroli jakości podłoży gotowych na płytkach dla każdego podłoża na płytce wymienionego w specyfikacji, który będzie dołączony do każdej serii dostarczanej do laboratorium

- Certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji

- Certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach powinien zawierać:

- nazwę podłoża

- nazwę producenta

- numer serii podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- termin ważności podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- skład podłoża

- ogólną charakterystykę podłoża: pH, barwa, kontrola jałowości

- charakterystykę mikrobiologiczną podłoża: żyzność, selektywność, kontrola na szczepach wzorcowych 
z kolekcji ATCC, morfologia kolonii, typ hemolizy

- Nadruk na płytce powinien znajdować się na denku płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności

- Dla wszystkich podłoży chromogennych należy dołączyć kolorowe ulotki w języku polskim

- Minimalny termin ważności płytek z podłożami:

- podłoża zawierające krew – 5 tygodni

- podłoża bez krwi i wybiórcze – 8 tygodni

- Dotyczy testów pozycji 24-34:

a) posiadają instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie testu,

b) do każdej serii  produktu dołączony jest certyfikat kontroli jakości,

c) posiadają  okres ważności min. 1 rok,

d) paski z gradientem stężeń są pojedynczo pakowane

|  | PAKIET NR 2 – Panele identyfikujące bakterie i grzyby drożdżopodobne oraz do lekooporności (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Identyfikacja pałeczek G(-) z Enterobacteriaceae (24 cechy) | ozn. | 240 |
| 2. | Identyfikacja pałeczek G(-) z Enterobacteriaceae (8 cech) | ozn. | 100 |
| 3. | Identyfikacja pałeczek G(-) niefermentujących (24 cechy) | ozn. | 400 |
| 4. | Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych (21 cech) | ozn. | 60 |
| 5. | Identyfikacja bakterii beztlenowych (23 cechy) | ozn. | 20 |
| 6. | Test paskowy wykrywający oxydazę | ozn. | 500 |
| 7. | Indol test | ozn. | 200 |
| 8. | Olej parafinowy – ilość potrzebna do wykonania ww. testów |  |  |
| 9. | Zestaw do ozn. lekowrażliwości na colistynę metodą mikrorozcieńczeń (min. 7 stężeń z kontrolą pozytywną) | ozn. | 120 |
| 10. | Dzierżawa czytnika oraz urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny niezbędnych do wykonania ww. testów |  |  |

|  | PAKIET NR 3 – Zestaw do ozn. enteropatogennej Escherichia coli (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Odczynnik wieloważny A (dla 026, 055, 0111, 0127, 0142) (1 szt. – 2 ml) | szt. | 8 |
| 2. | Odczynnik wieloważny B (dla 086, 0119, 0124, 0125, 0126, 0128) (1 szt. – 2 ml) | szt. | 8 |
| 3. | Odczynnik wieloważny C (dla 025, 044, 0114) (1 szt. – 2 ml) | szt. | 8 |
| 4. | Lateksy kontrolne dla ww. odczynników |  |  |
| 5. | Płytki z wyznaczonymi polami badań |  |  |
| 6. | Pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego |  |  |

|  | PAKIET NR 4 - Krążki firmy Thermo SCIENTIFIC do dyspenserów firmy Thermo SCIENTIFIC (1op. = 50 krążków) (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Krążki grupa A |  |  |
|  | Optochina | op. | 100 |
|  | Czynnik X+V |  |  |
|  | Czynnik X |  |  |
|  | Czynnik V |  |  |
|  | Krążki grupa B |  |  |
| 5. | Oxacylina | op. | 1000 |
| 6. | Gentamicyna |  |  |
| 7. | Tetracyklina |  |  |
| 8. | Amoxycylina/Clavulanic Acid |  |  |
| 9. | Amikacyna |  |  |
| 10. | Imipenem |  |  |
| 11. | Cefuroksym |  |  |
| 12. | Clindamycyna |  |  |
| 13. | Cefoksytyna |  |  |
| 14. | Ceftazydym |  |  |
| 15. | Ampicylina |  |  |
| 16. | Cotrimoksazol |  |  |
| 17. | Erytromycyna |  |  |
| 18. | Ciprofloksacyna |  |  |
| 19. | Meropenem |  |  |
| 20. | Cefotaksym |  |  |
| 21. | Tobramycyna |  |  |
| 22. | Piperacylina |  |  |
| 23. | Piperacylina/Tazobactam |  |  |
| 24. | Ceftriakson |  |  |
| 25. | Penicylina |  |  |
| 26. | Teikoplanina |  |  |
| 27. | Vankomycyna |  |  |
| 28. | Timentin |  |  |
| 29. | Aztreonam |  |  |
| 30. | Ertapenem |  |  |
| 31. | Ofloksacyna |  |  |
| 32. | Nitrofurantoina |  |  |
| 33. | Linezolid |  |  |
| 34. | Norfloksacyna |  |  |

Warunki graniczne:

- Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 1 rok i pochodzić od jednego producenta.

- Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu blister 
z pochłaniaczem wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku po obu stronach musi widnieć jego symbol i stężenie w mikrogramach.

|  | PAKIET NR 5 – Podłoża i testy mikrobiologiczne (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Bulion tryptozowo-sojowy (TSB) | szt. | 800 |
|  | Bulion TOOD – Hewitt z kolistyną i kwasem nalidyksowym (do GBS) | szt. | 200 |
|  | Woda peptonowa z tryptofanem | szt. | 1000 |
|  | EDTA 0,5 M (do oznaczania MBL u pałeczek wg wytycznych KORLD) | ozn. | 100 |
|  | Kwas boronowy (do oznaczania KPC u pałeczek wg wytycznych KORLD) | ozn. | 50 |
|  | Dezoksycholan sodu 10% (badanie rozpuszczalności w żółci komórek Streptococcus pneumoniae) | ozn. | 50 |
|  | Zestaw do przechowywania szczepów wzorcowych w stanie zamrożenia z podłożem | szt. | ok. 200 |
|  | Podłoże chromogenne do wykrywania Gram (-) bakterii o obniżonej wrażliwości na karbapenemy (KPC, NDM, VIM, IMP, OXA) (1op. – 20szt.) | op. | 15 |
|  | Oporność do grzybów drożdżopodobnych (Amfoterycyna, Ekonazol, Flucytozyna, Flukonazol, Itrakonazol, Ketokonazol, Klotrimazol, Mikonazol, Nystatyna, Vorikonazol) (1op.-20testów) | op. | 4 |

|  | PAKIET NR 6 – Karty i akcesoria do aparatu VITEK (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | GN | op. | 35 |
| 2. | GP | op. | 8 |
| 3. | YST | op. | 1 |
| 4. | NH | op. | 3 |
| 5. | ANC | op. | 2 |
| 6. | AST-ST01 | op. | 6 |
| 7. | AST-N331 |  |  |
| 8. | AST-P644 |  |  |
| 9. | AST-P643 |  |  |
| 10. | AST-N330 |  |  |
| 11. | AST-N332 |  |  |
| 12. | Standards Kit do DensiCHEK | op. | 2 |
| 13. | Podłoże wybiórcze do hodowli Burkholderia cepacia complex (1 op. - 20 płytek) | op. | 50 |

|  | PAKIET NR 7 – Testy immunochromatograficzne (kasetkowe) (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Test do wykrywania antygenu rota-adeno wirusów w próbkach kału z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 200 |
| 2. | Test do wykrywania antygenu Campylobacter w próbkach kału z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 40 |
| 3. | Test do wykrywania antygenu norowirusów w próbkach kału z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 100 |
| 4. | Test do wykrywania antygenów Influenza A+B w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 300 |
| 5. | Test do wykrywania antygenu RSV w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 200 |
| 6. | Test do wykrywania antygenu adenowirusa w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 100 |
| 7. | Test do wykrywania antygenu RSV i Adenowirusów w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn | 280 |
| 8. | Test do wykrywania antygenu RSV, Adenowirusów i Influenza A+B w materiale z górnych dróg oddechowych | ozn. | 280 |
| 9. | Test do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła | ozn. | 200 |

Warunki graniczne:

- Wszystkie kasetki muszą być oryginalnie opisane jakiego wirusa/bakterii dotyczą oraz w którym miejscu ma powstać pasek kontrolny, a w którym pasek testowy.

- Testy z pozycji 4-8 muszą być zwalidowane, aby wykonać oznaczenie z wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli oraz aspiratów z układu oddechowego (treść oskrzelowa).

|  | PAKIET NR 8 - Testy immunoenzymatyczne (kasetkowe) (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Test do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału Wymagana jest wykrywalność toksyny A na poziomie ≥ 0,63 ng/ml, toksyny B ≥0,16 ng/ml i antygenu GDH ≥ 0,8 ng/ml | szt. | 125 |

|  | PAKIET NR 9 - Testy i podłoża do diagnostyki prątka gruźlicy (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Test do jakościowego wykrywania antygenu MPT64 Mycobacterium tuberculosis complex | szt. | 100 |
| 2. | Paski do próby niacynowej | szt. | 50 |
| 3. | Kontrola pozytywna do próby niacynowej | szt. | 50 |
| 4. | Podłoże Lewensteina-Jensena z zielenią malachitową (na skosach w probówkach) | szt. | 3000 |

Warunki do pozycji 4:

1. Certyfikat kontroli jakości podłoży na skosach powinien zawierać:

- nazwę podłoża

- nazwę producenta

- numer serii podłoża,  którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- termin ważności podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- skład podłoża

- ogólną charakterystykę podłoża: pH, barwa, kontrola jałowości

- charakterystykę mikrobiologiczną podłoża: żyzność, selektywność, kontrola na szczepach wzorcowych Mycobacterium tuberculosis H37Rv i/lub szczepem dzikim, morfologia kolonii.

2. Minimalny termin ważności podłóż  - 6 miesięcy.

|  | PAKIET NR 10 – Zestaw do ozn. Pneumocistis jiroveci (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Zestaw do oznaczania Pneumocystis jirovecii metodą fluorescencyjną z dodatkową kontrolą dodatnią | ozn. | 60 |

|  | PAKIET NR 11 – Odczynniki do testu wydzielania interferonu gamma (IGRA) metodą ELISPOT (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Zestaw odczynników wraz z mikropłytką (1op. – 24 testy) | op. | 15 |
| 2. | Sterylna pożywka do hodowli komórek AIM V (1 op. – 50 ml) | szt. | na 360 testów |
| 3. | Probówki do izolowania frakcji wielojądrzastych komórek krwi obwodowej | szt. | na 360 testów |
| 4. | Sterylna pożywka do hodowli komórek RPMI1640 | szt. | na 360 testów |

|  | PAKIET NR 12 - Odczynniki dla Immunologii – ELISA I (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Bordetella pertussis – test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał IgG w surowicy (zest. na 96 ozn.). Certyfikat CE. Zakres wartości referencyjnych: Cut-off – 10; Wynik ujemny <9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni >11. Diagnostyczna swoistość > 93 %; Diagnostyczna czułość > 96%. | zest. | 20 |
| 2. | Bordetella pertussis – test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał IgA w surowicy (zest. na 96 ozn.). Certyfikat CE. Zakres wartości referencyjnych: Cut-off – 10; Wynik ujemny <9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni >11. Diagnostyczna swoistość > 88 %; Diagnostyczna czułość > 86%. | zest. | 20 |
| 3. | Giardia lamblia - test immunoenzymatyczny oznaczania antygenu w kale. (zest. na 96 ozn.) Diagnostyczna swoistość > 97 %; Diagnostyczna czułość > 98 %. | zest. | 15 |
| 4. | Toxocara canis – test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG w surowicy (zest. na 96 ozn.): Zakres wartości referencyjnych: Cut-off – 10; Wynik ujemny < 9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni > 11. Diagnostyczna swoistość > 93 %; Diagnostyczna czułość > 92 %. | zest. | 9 |
| 5. | Ascaris lumbricoides – test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał IgG w surowicy (zest. na 96 ozn.): Zakres wartości referencyjnych: Cut-off – 10; Wynik ujemny < 9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni > 11. Diagnostyczna swoistość > 94 %; Diagnostyczna czułość > 93 %. | zest. | 15 |

|  | PAKIET NR 13 – Odczynniki dla Immunologii - Immunochemia- ELISA II (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Mycoplasma pneumoniae – test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG (zest. na 96 ozn.) {płytki 96 celkowe powinny być opłaszczone antygenem rozpuszczalnym zawierającym białko P1 szczepu FH (ATCC 15531) Mycoplasma pneumoniae} Zakres wartości referencyjnych: Wynik ujemny <9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni >11 | zest. | 35 |
| 2. | Mycoplasma pneumoniae – test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał IgM (zest. na 96 ozn.) {płytki 96 celkowe powinny być opłaszczone antygenem rozpuszczalnym zawierającym białko P1 szczepu FH (ATCC 15531) Mycoplasma pneumoniae} Zakres wartości referencyjnych: Wynik ujemny <9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni >11 | zest. | 35 |
| 3. | Chlamydophila pneumoniae – test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG (zest. na 96 ozn.) {płytki 96 celkowe powinny być opłaszczone antygenem oczyszczonym (COMP) Chlamydophila pneumoniae szczep CM-1 (ATCC VR-1360)} Zakres wartości referencyjnych: Wynik ujemny <9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni >11 | zest. | 20 |
| 4. | Chlamydophila pneumoniae – test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał IgM (zest. na 96 ozn.) {płytki 96 celkowe powinny być opłaszczone antygenem oczyszczonym (COMP) Chlamydophila pneumoniae szczep CM-1 (ATCC VR-1360)}. Zakres wartości referencyjnych: Wynik ujemny <9,0; Wynik niejednoznaczny 9,0 – 11,0; Wynik dodatni >11 | zest. | 20 |
| 5. | ELISA-Sorbent | but. | 2 |

|  | PAKIET NR 14 - Odczynniki dla Immunologii i Analityki – szybkie testy (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Elastaza trzustkowa w kale. Test ELISA Zakres pomiarowy od 15 do 500 μg elastazy-1 na gram kału. Precyzja w zakresie 4- 8,5 %. | zest. | 2 |
| 2. | Helicobacter pylori w kale. Szybki jednostopniowy immunochromatograficzny test dla wykrywania antygenów w kale. Czułość antygenu Helicobacter pylori 5-7 ng/ml. Test niewrażliwy na antybiotyki. (opak.-20 kaset) | opak. | 5 |
| 3. | Immunochromatograficzny test na krew utajnioną w kale bez diety. Czułość min.: 40 ng/ml ( 2µg/g). Testy kasetkowe pojedynczo pakowane. Opakowanie maksymalnie 25 testów. Termin ważności rok od daty zakupu. Instrukcja obsługi w języku polskim. | ozn. | 100 |
| 4. | Immunochromatograficzny jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania ludzkiej hCG w moczu i surowicy. Czułość min. 25 mIU/ml. Pojedynczo pakowane testy. Opakowanie zawierające maksymalnie 30 testów. Termin ważności rok od daty zakupu. Instrukcja obsługi w języku polskim. | ozn. | 100 |
| 5. | Aglutynacyjny test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania autoprzeciwciał przeciwko dezoksyrybonukleoproteinie (anty-DNP). Instrukcja obsługi w języku polskim. W opakowaniu gotowa kontrola dodatnia i ujemna. Termin ważności rok od daty zakupu. | ozn. | 100 |

|  | PAKIET NR 15 – Zestawy do oznaczania Prokalcytoniny w surowicy (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Immunochromatograficzny test do półilościowego oznaczania prokalcytoniny w surowicy/osoczu krwi. Czułość min. 0,5 µg/L. Pojedynczo pakowane zestawy testowe. Do każdego testu karta referencyjna. Opakowanie zawierające max. 25 testów. Instrukcja obsługi w języku polskim. Termin ważności rok od daty zakupu. | ozn. | 300 |

|  | PAKIET NR 16 - Odczynniki do CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO-FACS Calibur (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | FACS Lysing solution But. (100 ml) | but. | 2 |
| 2. | FACS Clean. Opak. (5 l) | opak. | 1 |
| 3. | FACS Rinse. Opak. (5 l) | opak. | 1 |
| 4. | CaliBirte Beads. 3 Color Opak. (25 tests) | opak. | 2 |
| 5. | FACS Flow. Opak (20 l) | opak. | 12 |
| 6. | Tubes with round bottom polystyrol 6ml non steril. (Falcon) Opak. ( 1000 szt ) | opak. | 10 |
| 7. | TriTest CD4 FITC/ CD8 PE/ CD3 PerCp Fiol. ( 50 tests ). Clone: SK3, SK1, SK7. | fiol. | 15 |
| 8. | TriTest CD3 FITC/ CD 19PE/ CD 45PerCp. Fiol. ( 50 tests ) Clone: SK7,SJ25C1,2D1. | fiol. | 15 |
| 9. | TriTest CD3 FITC / CD16+56 PE/ CD45 PerCp. Fiol. ( 50 tests ) Clone: SK7, B73.1, NCAM 16.2, 2D1. | fiol. | 15 |
| 10. | Przegląd techniczny - roczny |  | 2 |

|  | PAKIET NR 17 - Odczynniki do oznaczania swoistych przeciwciał IgE i IgG -do aparatu PHADIA-100 (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | (16 CAP's) | opak. | 200 |
| 2. | d2 Dermatophagoides farinae | (16 CAP's) | opak. | 13 |
| 3. | e1 Cat dander | (16 CAP's) | opak. | 13 |
| 4. | e3 Horse dander | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 5. | e5 Dog dander | (16 CAP's) | opak. | 6 |
| 6. | e7 Pigeon droppings | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 7. | e77 Budgerigar droppings | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 8. | e78 Budgerigar feathers | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 9. | e82 Rabbit epitelium | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 10. | e87 Rat | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 11. | e94 Cat (nFel d 1) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 12. | e101 Dog (Can f 1) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 13. | e102 Dog (Can f 1) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 14. | e221 Dog (Can f 3) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 15. | ex71 (e70,e85,e86,e89) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 16. | f1 Egg white | (16 CAP's) | opak. | 30 |
| 17. | f2 Milk | (16 CAP's) | opak. | 60 |
| 18. | f3 Fish (cod) | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 19. | f4 Wheat | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 20. | f 5 Rye | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 21. | f8 Maize | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 22. | f9 Rice | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 23. | f10 Sesame seed | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 24. | f13 Peanut | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 25. | f14 Soya bean | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 26. | f17 Hazel nut | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 27. | f25 Tomato | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 28. | f26 Pork | (16 CAP’s) | opak. | 2 |
| 29. | f27 Beef | (16 CAP’s) | opak. | 2 |
| 30. | f31 Carrot | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 31. | f33 Orange | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 32. | f35 Potato | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 33. | f44 Strawberry | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 34. | f49 Apple | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 35. | f75 Egg yolk | (16 CAP's) | opak. | 6 |
| 36. | f76 Alfa-lactoglobulin | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 37. | f77 beta-lactoglobulin | (10 CAP's) | opak. | 12 |
| 38. | f78 Casein | (10 CAP's) | opak. | 8 |
| 39. | f79 Gluten | (10 CAP's) | opak. | 8 |
| 40. | f83 Chicken meat | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 41. | f84 Kiwi | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 42. | f85 Celery | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 43. | f93 Cocoa | (10 CAP's) | opak. | 4 |
| 44. | f98 Gliadin | (10 CAP’s) | opak. | 2 |
| 45. | f224 Poppy seed | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 46. | f231 Milk boild | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 47. | f232 Ovalbumin (Gal d 2) | (10 CAP’s) | opak. | 6 |
| 48. | f233 Ovomucoid (Gal d 1) | (10 CAP’s) | opak. | 10 |
| 49. | f256 Walnut | (16 CAP’s) | opak. | 1 |
| 50. | f284 Turkey meat | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 51. | f323 Conalbumin (Gal d 3) | (10 CAP’s) | opak. | 6 |
| 52. | f351 rPen a 1 Tropomyosin, Shrimp | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 53. | f352 Peanut (Ara h 8) | (10 CAP's) | opak. | 5 |
| 54. | f354 Brazil nut | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 55. | f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin (rec. Wheat) | (10 CAP's) | opak. | 6 |
| 56. | f419 Pru p 1 PR10 | (10 CAP’s) | opak. | 1 |
| 57. | f420 Pru p 3 LTP | (10 CAP’s) | opak. | 1 |
| 58. | f421 Pru p 4 Profilin | (10 CAP’s) | opak. | 1 |
| 59. | f422 Peanut (Ara h 1) | (10 CAP's) | opak. | 3 |
| 60. | f423 Peanut (Ara h 2) | (10 CAP's) | opak. | 10 |
| 61. | f424 Peanut (Ara h 3) | (10 CAP's) | opak. | 7 |
| 62. | f425 Hazel nut | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 63. | f426 Cod | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 64. | f427 Peanut (Ara h 9) | (10 CAP's) | opak. | 8 |
| 65. | f431 Soy | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 66. | f433 rTri a 14 TLP Wheat | (10 CAP's) | opak. | 3 |
| 67. | f434 Apple (Mal d 1) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 68. | f435 Apple (Mal d 3) | (10 CAP's) | opak. | 3 |
| 69. | f441 Walnut (Jug r 1) | (10 CAP’s) | opak. | 1 |
| 70. | f442 Walnut Jug r 3) | (10 CAP’s) | opak. | 1 |
| 71. | g3 Dactylis glomerata | (16 CAP's) | opak. | 10 |
| 72. | g5 Lolium perenne | (16 CAP's) | opak. | 5 |
| 73. | g6 Phleum pratense | (16 CAP's) | opak. | 40 |
| 74. | g8 Poa pratensis | (16 CAP's) | opak. | 10 |
| 75. | g12 Secale cereale | (16 CAP's) | opak. | 4 |
| 76. | g205 Phleum pratense (Phl p 1) | (10 CAP's) | opak. | 6 |
| 77. | g208 Phleum pratense (Phl p 4) | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 78. | g210 Phleum pratense (Phl p 7) | (10 CAP's) | opak. | 3 |
| 79. | g212 Phleum pratense (Phl p 12) | (10 CAP's) | opak. | 3 |
| 80. | g215 Phleum pratense (Phl p 5b) | (10 CAP's) | opak. | 7 |
| 81. | Gm22 Micropolyspora faeni | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 82. | Gm23 Thermoatinomyces vul. | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 83. | Ge90 Budgerigar serum, feathers, droppings | (10 CAP's | opak. | 1 |
| 84. | Ge91 Pigeon serum, feathers, droppings | (10 CAP's | opak. | 5 |
| 85. | Gmx6 (m1,Gm2,m4,Gm6) | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 86. | Gmx7 (Gm22, Gm23) | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 87. | i1 Apis melifera | (16 CAP's) | opak. | 3 |
| 88. | i208 Apis melifera (Api m 1) | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 89. | i3 Vespula spp. | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 90. | i209 Vespula spp. (Ves v 5) | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 91. | k82 Latex-recombinant improved | (10 CAP's) | opak. | 2 |
| 92. | k208 Lysozyme (Gal d 4) | (10 CAP’s) | opak. | 2 |
| 93. | k218 Latex-recombinant improved | (10 CAP's) | opak. | 1 |
| 94. | m1 Penicillium notatum | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 95. | m2 Cladosporium herbarum | (16 CAP's) | opak. | 10 |
| 96. | m3 Aspergillus fumigatus | (16 CAP's) | opak. | 10 |
| 97. | m221 Aspergillus fumigatus (Asp f 4) | (16 CAP's) | opak. | 5 |
| 98. | m222 Aspergillus fumigatus (Asp f 6) | (16 CAP's) | opak. | 5 |
| 99. | m6 Alternaria alternata | (16 CAP's) | opak. | 20 |
| 100. | m229 Alternaria alternate (Alt a 1) | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 101. | o215 alpha-Gal Thyroglobulin | (10 CAP's) | opak. | 4 |
| 102. | p1 Ascaris | (16 CAP's) | opak. | 20 |
| 103. | t2 Alnus incana | (16 CAP's) | opak. | 3 |
| 104. | t3 Betula verrucosa | (16 CAP's) | opak. | 32 |
| 105. | t4 Corylus avellana | (16 CAP's) | opak. | 6 |
| 106. | t12 Salix caprea | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 107. | t14 Populus deltoids | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 108. | t16 Pinus strobus | (16 CAP's) | opak. | 1 |
| 109. | t215 Betula verrucosa (Bet v1) | (10 CAP's) | opak. | 15 |
| 110. | t216 Betula verrucosa (Bet v 2) | (10 CAP's) | opak. | 7 |
| 111. | t220 Betula verrucosa (Bet v 4) | (10 CAP's) | opak. | 6 |
| 112. | w6 Artemisia vulgaris | (16 CAP's) | opak. | 6 |
| 113. | w231 Artemisia vulgaris (Art v 1) | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 114. | w233 Artemisia vulgaris (Art v 3) | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 115. | w9 Plantain | (16 CAP's) | opak. | 2 |
| 116. | ImmunoCAP Specific IgE | (96 Determin.) | opak. | 95 |
| 117. | ImmunoCAP Spec.IgE Calibrators |  | opak. | 25 |
| 118. | Anti-IgE ImmunoCAP's f. ImmunoCAP100 |  | opak. | 34 |
| 119. | ImmunoCAP Maintenance Solution kit |  | opak. | 1 |
| 120. | ImmunoCAP Development Solution |  | opak. | 15 |
| 121. | ImmunoCAP Stop Solution |  | opak. | 19 |
| 122. | ImmunoCAP Washing Solution Kit |  | opak. | 21 |
| 123. | ImmunoCAP Specific IgG | (96 Determ.) | opak. | 6 |
| 124. | ImmunoCAP/CAP Specific IgG Calibrator |  | opak. | 5 |
| 125. | ImmunoCAP Specific IgG Curve Controls |  | opak. | 5 |
| 126. | IgA/IgG Calibrator ImmunoCAP's | (16 CAP's) | opak. | 5 |
| 127. | ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent |  | opak. | 1 |
| 128. | ImmunoCAP ISAC sIgE 112 |  | Opak. | 14 |
| 129. | Przegląd techniczny |  |  |  |

Akceptuję się tylko całościową realizację pakietu (nie dopuszcza się realizacji częściowej).

Sukcesywne dostarczanie odczynników w 2017/2018 r. związane z bieżącym z użyciem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie w pełni realizację zakupów odczynników, uwarunkowane aktualnym zapotrzebowaniem na wykonywanie określonych badań przez lekarzy.

|  | PAKIET NR 18 - Panelowe oznaczanie swoistych przeciwciał IgE (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Panel 30-parametrowy: X-atopic-30 | (opak. 24 testy) | opak. | 100 |
| 2. | Panel 20-parametrowy: - Pediatryczny | (opak. 24 testy) | opak. | 30 |
| 3. | Panel 20-parametrowy: - Wziewny | (opak. 24 testy) | opak. | 25 |
| 4. | Panel 10-parametrowy: - Antybiotyki I | (opak. 12 testy) | opak. | 5 |
| 5. | Panel 5-parametrowy: - Insect/CCD | (opak. 12 testy) | opak. | 5 |
| 6. | Panel 5-parametrowy: - Mleko plus | (opak. 12 testy) | opak. | 15 |
| 7. | Panel pyłkowy – rekombinant | (opak. 12 testy) | opak. | 10 |

|  | PAKIET NR 19 - Zestawy do analizy parazytologicznej kału w kierunku pasożytów (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Zestaw jednorazowych probówek parazytologicznych z podwójnym filtrem tłuszczowym i przesiewowym wypełnione formaliną i tritonem, nie wymagające octanu etylu | ilość badań | 2000 |

|  | PAKIET NR 20 - Odczynniki do koagulologii do aparatu Coag Chrom 3003 (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Oznaczanie Czasu Protrombinowego – PT + INR + Fibrynogen (trwałość po rozpuszczeniu odczynnika dłużej niż 20 dni) | ozn. | 1250 |
| 2. | Oznaczanie APTT. Opak. (trwałość po otwarciu odczynnika dłużej niż 20 dni) | ozn. | 700 |
| 3. | Osocze – Kalibrator. Opak. (10 x 1 ml) | opak. | 2 |
| 4. | Osocze – Normal. Opak. (10 x 1 ml) | opak. | 4 |
| 5. | Osocze – Abnormal H. Opak. (10 x 1 ml) | opak. | 4 |
| 6. | Osocze – Abnormal L. Opak. (10 x 1 ml) | opak. | 4 |
| 7. | Rozcieńczalnik do osoczy. But. (50 ml) | but. | 4 |
| 8. | Kuwety do Koagulometru Coag Chrom 3003. Opak. -500 szt | opak. | 10 |
| 9. | Przegląd techniczny - Koagulometru Coag Chrom 3003 |  |  |

Wymagane warunki:

- Obsługa serwisowa aparatu Koagulometr Coag Chrom 3003 – autoryzowany, przeszkolony przez producenta aparatu personel, dysponujący oryginalnymi częściami zamiennymi i dokumentacją serwisową.

- Wszystkie odczynniki muszą być produkowane przez producenta oferowanego aparatu lub posiadać oficjalne aplikacje  odczynników do producenta aparatu.

|  | PAKIET NR 21 - Odczynniki do analizatora Cobas e 411 (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | TSH | ozn. | 800 |
| 2. | FT4 II | ozn. | 600 |
| 3. | Witamina D | ozn. | 1500 |
| 4. | HBsAg | ozn. | 600 |
| 5. | HCV - p/c | ozn. | 600 |
| 6. | Materiały zużywalne, kalibratory i kontrole zgodnie z wymaganiami określonymi przez odpowiednie przepisy prawne i określone w instrukcji producenta |  |  |

Parametry graniczne:

- Wszystkie odczynniki muszą być produkowane przez producenta oferowanego aparatu .

- Sukcesywne dostarczanie odczynników związane z bieżącym zużyciem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji zakupów odczynników, uwarunkowane aktualnym zapotrzebowaniem na wykonywanie określonych badań przez lekarzy.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji papierowej i elektronicznej lub oświadczenie braku wymagań kart charakterystyki.

- Akceptuje się tylko całościową realizację pakietu (nie dopuszcza się realizacji częściowej).

|  | PAKIET NR 22 - Odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora– (umowa na 36 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Albumina | ozn. | 3900 |
| 2. | Aminotransferaza ASPAT | ozn. | 15150 |
| 3. | Aminotransferaza ALAT | ozn. | 15150 |
| 4. | Amylaza | ozn. | 1800 |
| 5. | Białko całkowite | ozn. | 6000 |
| 6. | Bilirubina całkowita | ozn. | 14400 |
| 7. | Cholesterol całkowity | ozn. | 3900 |
| 8. | Cholesterol HDL | ozn. | 3600 |
| 9. | Dehydrogenaza mleczanowa (pirogronian-mleczan) LDH | ozn. | 1350 |
| 10. | Fosfataza alkaliczna wg. IFCC ALP | ozn. | 7200 |
| 11. | Fosfor nieorganiczny | ozn. | 2250 |
| 12. | GGT | ozn. | 6000 |
| 13. | Glukoza | ozn. | 7200 |
| 14. | Kreatynina | ozn. | 9450 |
| 15. | Kwas moczowy | ozn. | 3450 |
| 16. | Magnez | ozn. | 4050 |
| 17. | Mocznik | ozn. | 8100 |
| 18. | Potas | ozn. | 10500 |
| 19. | Sód | ozn. | 10500 |
| 20. | Trójglicerydy | ozn. | 3600 |
| 21. | Wapń | ozn. | 10500 |
| 22. | Żelazo | ozn. | 7050 |
| 23. | IgA | ozn. | 10500 |
| 24. | IgM | ozn. | 8550 |
| 25. | IgG | ozn. | 10500 |
| 26. | CRP | ozn. | 13950 |
| 27. | Dopełniacz C3 | ozn. | 3000 |
| 28. | Dopełniacz C4 | ozn. | 3000 |
| 29. | alfa 1-Antytrypsyna | ozn. | 3000 |
| 30. | ASL/ASO | ozn. | 3000 |
| 31. | RF – czynnik reumatoidalny | ozn. | 300 |
| 32. | Materiały zużywalne, kalibratory i kontrole zgodnie z wymaganiami określonymi przez odpowiednie przepisy prawne na okres 36 m-cy |  |  |
| 33. | Wykonawca zapewni przez okres trwania umowy szafę chłodniczą do przechowywania odczynników, kalibratorów i kontroli Wymagane parametry techniczne: Szafa chłodnicza fabrycznie nowa, która nie była przedmiotem wystaw i prezentacji Pojemność całkowita ok. 350 litrów. Wewnętrzne oświetlenie. Wymiary: szer. 60 cm, gł. 60 cm, wys. 180 cm. Drzwi pojedyncze, szklane przezroczyste. Minimum 6 półek drucianych lub szklanych. Zakres temperatur od 0–100C. Możliwość regulacji temperatury. Automatyczny system odszraniania i odprowadzania wody. Klasa energetyczna A. Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta gwarancyjna. |  |  |

Wymagane warunki:

- Analizator nie starszy niż 2014 rok produkcji.

- Analizator pracujący metodą „mokrej chemii”.

- Oprogramowanie i menu analizatora w języku polskim.

- Możliwość instalacji modemu serwisowego.

- Integracja z systemem LIS:

- urządzenie powinno dysponować możliwością integracji z systemem LIS

- urządzenie powinno zapewniać dwukierunkową komunikację z systemem LIS

- komunikacja z systemem LIS powinna odbywać się z wykorzystaniem RS-232 lub sieci LAN

- protokół wymiany danych z systemem LIS powinien być czytelny i ogólnie dostępny

- system powinien zapewniać integrację z systemem LIS z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych

- Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS.

- Format wydruku wyniku A5. Możliwość wydruku raportu wyników dziennych. Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników wg zlecających.

- Możliwość do przystąpienia wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut.

- Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie  „pacjent po pacjencie”.

- Analizator pracujący z wodą dejonizowaną, ze stacją uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 litry wody na godzinę.

- Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne.

- Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki.

- Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. Minimum 30 chłodzonych miejsc  na odczynniki, możliwość pozostawienia ich w analizatorze. Minimum 60 miejsc na próbki.

- Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, przelewanych i pediatrycznych.

- Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody minimum 10 razy.

- Objętość martwa próbki pediatrycznej nie więcej niż 100 µl.

- Praktyczna wydajność minimalna, bez ISE min 320 oznaczeń na godzinę.

- Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku.

- Możliwość wstawienia kolejnych próbek podczas pracy analizatora bez przerywania pracy analizatora.

- System odczynnikowy zamknięty.

- Odczynniki płynne, gotowe do użycia bez potrzeby jakiegokolwiek wstępnego, manualnego przygotowania, dostarczone w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym. Wielkość opakowań odczynników nie większa niż 400 testów. Dopuszczalne przekroczenie ilości testów powyżej 400 w opakowaniu maksymalnie dla 5 pozycji odczynnikowych.

- Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek.

- Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora (bez zatrzymania czy trybu „standy”).

- Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora.

- Możliwości analityczne:

a) Biochemia-enzymy, substraty, ISE

b) Białka specyficzne

26. Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej.

27. Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne punktu końcowego i kinetyczne

ISE – minimum Na, K, Cl.

- Pojedyncze elektrody pomiarowe w module ISE.

- Pomiar fotometryczny: minimum 10 filtrów w zakresie 340-700 nm. Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 250 testów na godzinę.

- Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej.

- Priorytetowe oznaczanie próbek „CITO”.

- Możliwość tworzenia profili badań. Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL.

- Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli.

- Możliwość wykorzystania na analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych min. 5.

- Wszystkie odczynniki muszą być produkowane przez producenta oferowanego aparatu lub posiadać oficjalne aplikacje odczynników do producenta aparatu.

- Sukcesywne dostarczanie odczynników związane z bieżącym zużyciem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji zakupów odczynników, uwarunkowane aktualnym zapotrzebowaniem na wykonywanie określonych badań przez lekarzy.

- Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej na analizatorze.

- Program kontroli wyników jako część oprogramowania analizatora – możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi ( krzywa Levey-Jeningsa  i liczbowymi).

- Możliwość użycia kontroli wewnętrznej do badania biegłości - międzylaboratoryjnie.

- Statystyka ilości badań, z możliwością formułowania zapytań.

- Archiwum wyników pacjentów z możliwością zdeklarowania sposobów przeszukiwań.

- Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora.

- Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do oferty (w formie papierowej).

- Instrukcje metodyczne w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji papierowej i elektronicznej lub oświadczenie o braku wymagań kart charakterystyki.

- Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia.

- Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu zakończone otrzymaniem certyfikatów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić aparat w terminie do 21 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Ponadto:

W czasie trwania dzierżawy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z serwisem, nadzorem, usuwaniem usterek oraz wymianą części ulegających eksploatacji w dzierżawionym aparacie.

Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii – 1 godzina. Czas przyjazdu serwisu – do 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku, gdy analizator wymaga naprawy poza siedzibą zamawiającego Wykonawca zapewnia analizator zastępczy tej samej klasy. W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 24 godz. Wykonawca pokryje koszty wykonania oznaczeń u podwykonawcy badań wykonanych w technologii pomiaru takiej samej jak oferowana do czasu naprawy.

Akceptuję się tylko całościową realizację pakietu (nie dopuszcza się realizacji częściowej).

|  | PAKIET NR 23 - Zestaw do elektroforezy białek wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (umowa na 24 m-ce) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1 | Zestaw do elektroforezy białek surowicy na żelu agarozowym z możliwością podziału na 6 frakcji. Płytka na żelu maksymalnie na 23-27 oznaczeń. Procedura bez użycia metanolu, etanolu i kwasu octowego. (1 op. 10 żeli) | op. | 6 |
| 2. | Surowice kontrolne na dwóch poziomach zmianowane dla oferowanych żeli, tego samego producenta, w ilości potrzebnej na kontrolę minimum 2x w miesiącu przez okres 24 m-cy |  |  |
| 3. | Akcesoria niezbędne do eksploatacji na okres 24 m-cy |  |  |
| 4. | Dzierżawa analizatora na okres 24 m-cy |  |  |

Automatyczny analizator powinien spełniać następujące warunki:

- Oferowane urządzenie jest nowe lub nie starsze niż 2016r produkcji, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę będzie gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Jednoczesne, automatyczne nakładanie próbek na żel za pomocą jednorazowych aplikatorów bezmembranowych.

- Zautomatyzowany proces barwienia, suszenia i odbarwiania.

- Moduł do rozdziału i barwienia jako jeden aparat lub niezależne moduły.

- Zewnętrzny skaner wysokorozdzielczy do żeli, umożliwiający skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych, współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli.

- Oprogramowanie komputerowe do skanowania i interpretacji elektroforegramów w języku polskim pozwalające  na skanowanie oraz archiwizację wyników i wykresów rozdziałów elektroforetycznych.

- Zestaw komputerowy z monitorem kolorową drukarką laserową oraz UPS.

- Integracja z systemem LIS:

- urządzenie powinno dysponować możliwością integracji z systemem LIS

- urządzenie powinno zapewniać dwukierunkową komunikację z systemem LIS

- komunikacja z systemem LIS powinna odbywać się z wykorzystaniem RS-232 lub sieci LAN

- protokół wymiany danych z systemem LIS powinien być czytelny i ogólnie dostępny

-system powinien zapewniać integrację z systemem LIS z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych

- Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do oferty (w formie papierowej).

- Instrukcje metodyczne w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji papierowej i elektronicznej lub oświadczenie o braku wymagań kart charakterystyki.

- Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia.

- Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu zakończone otrzymaniem certyfikatów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić aparat w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

- W czasie trwania dzierżawy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z serwisem, nadzorem, usuwaniem usterek oraz wymianą części ulegających eksploatacji w dzierżawionym aparacie.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie dzierżawy aparatu do dokonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych aparatu zgodnie z harmonogramem producenta.

|  | PAKIET NR 24 – Zakup aparatu do przeprowadzania jontoforezy pilokarpinowej |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Aparat do przeprowadzania jontoforezy pilokarpinowej | szt. | 1 |
| 2. | Elektrody płaskie aluminiowe o wymiarach 4x4 cm | szt. | 10 |

Wymagania techniczne:

- Aparat fabrycznie nowy, który nie był przedmiotem wystaw i prezentacji

- Aparat umożliwia przeprowadzanie zabiegów jontoforezy pilokarpinowej

- Jednokanałowy aparat do elektroterapii

- Aparat do generowania prądu stałego.

- Możliwość stopniowej regulacji natężenia prądu stałego od 0,5 mA do 4 mA

6.  Czas pracy ciągłej  24h

7.  Zasilanie: sieć jednofazowa  220V 10% 50Hz 50VA

8.  Klasa ochrony przed porażeniem  II kl typ BF

- Aparat musi posiadać oznaczenie CE

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić aparat w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu zakończone otrzymaniem certyfikatów

- Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia

- Czas reakcji serwisu do 5 dni

- W trakcie trwania okresu gwarancji w przypadku awarii aparatu uniemożliwiającej pracę wykonawca zobowiązuje się do postawienia aparatu zastępczego tej samej klasy na czas usunięcia awarii.

- Gwarancja na aparat 36 miesięcy od darty instalacji, w okresie gwarancji dostawca wykona minimum trzy bezpłatne przeglądy aparatu lub częściej jeśli wymaga tego dokumentacja DTR urządzenia

- Akceptuję się tylko całościową realizację pakietu (nie dopuszcza się realizacji częściowej).

|  | PAKIET NR 25 – Zakup mikroskopu laboratoryjnego |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Mikroskop laboratoryjny | szt. | 1 |

Wymagane parametry techniczne:

- Mikroskop fabrycznie nowy, który nie był przedmiotem wystaw i prezentacji

- Głowica binokularowa, obrotowa 3600 z regulacją rozstawu źrenic 48 – 75 mm

- Tubusy okularowe nachylone pod kątem 300

- Okulary szerokokątne 10x (N-WF 10x/20 mm) z niezależną regulacją dioptrii ± 5D

- Rewolwer obiektywowy 4-5 gniazdowy

- Obiektywy plan achromatyczne z korekcją na nieskończoność CCIS:

- obiektyw PL 4x / N.A. 01 / WD=15.9 mm

- obiektyw PL 10x /N.A. 0,25/ WD=17.4 mm

- obiektyw PL 40x / N.A. 0.65 / WD=2,0 mm

- obiektyw PL 100x / N.A. 1.25 / WD=0.17 mm ( sprężynujący, immersyjny)

7.  Kondensor Abbego 0.90/1.25 N.A z przesłoną irysową, centrowany, ogniskowany

8.  Stolik przedmiotowy, przesuwny XY

9.  Pokrętła regulacji mikro i makro

10.  Sprzęgło regulacji makro

11. Przestrzeń robocza umożliwiająca  oglądanie preparatów z osadu moczu przy użyciu kamer do osadu Pentasquare o grubości 2 mm w powiększeniu 10-40x bez konieczności montażu obiektywu długodystansowego

W przypadku niemożności swobodnego oglądania preparatów przy użyciu w/w kamer do osadu Wykonawca dostarczy w cenie zestawu obiektyw długodystansowy dla powiększenia 40x.

12. Oświetlacz halogenowy 6V/ 30W lub 3W LED w układzie Koehlera z regulacją intensywności

13. Zasilanie 100-240V/50Hz (CE)

14. Instrukcja obsługi w języku polskim

15. Karta gwarancyjna

16. Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia

17. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mikroskop w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy

18. W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii mikroskopu  uniemożliwiającą  pracę postawienie mikroskopu zastępczego tej samej klasy na czas usunięcia awarii

19. Gwarancja 36 miesięcy w tym minimum raz w roku bezpłatny przegląd mikroskopu lub częściej jeśli wymaga tego dokumentacja mikroskopu.

20. Akceptuje się tylko całościową realizację pakietu (nie dopuszcza się realizacji częściowej).

|  | PAKIET NR 26 - Zestaw do wirówki cytologicznej firmy MPW (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Probówki z polipropylenu 2,2 ml z pokrywką (Ø10.8x43) | szt. | 300 |
| 2. | Wkładki cyto | szt. | 300 |
| 3. | Szkiełka mikroskopowe | szt. | 300 |
| 4. | Bibuły filtracyjne ((9.5 mm) | szt. | 300 |

|  | PAKIET NR 27 - Odczynniki chemiczne (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Sodu cytrynian cz.d.a. x 2 H2O | g | 1 000 |
| 2. | Sodu wodorotlenek cz.d.a. | g | 2 500 |
| 3. | N-acetylo-L-cysteina cz.d.a. | g | 400 |
| 4. | Wosk pszczeli do mikroskopii | kg | 1 |
| 5. | Kwas azotowy 63-65% cz. | litr | 0,5 |

|  | PAKIET NR 28 - Odczynniki chemiczne – barwniki (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Fiolet krystaliczny (do barwienia met. Grama) | litr | 5 |
|  | Odczynnik Giemsy | litr | 4 |
|  | Płyn Lugola (do barwienia met. Grama) | litr | 6 |
|  | Fuksyna karbolowa (do barwienia met. Grama) | litr | 5 |
|  | Błękit metylenowy | litr | 3 |
|  | Fuksyna karbolowa (do barwienia met. Ziehl-Neelsena) | litr | 5 |
|  | Odbarwiacz Ebnera (do barwienia met. Ziehl-Neelsena) | litr | 5 |
|  | Błękit metylenowy (do barwienia met. Ziehl-Neelsena) | litr | 5 |
|  | Eozyna Y (1% roztwór alkoholowy) | litr | 2 |
|  | Odczynnik May-Grunwald | litr | 6 |
|  | Bufor fosforanowy pH - 7,2 | litr | 4 |
|  | PBS (0,15 mol/l buforowany pH7,0 ±0,1) (1op-0,5l) | op. | 20 |
|  | Odczynnik Extona (1 op. – 500 ml) | op. | 2 |
|  | Mucicarmin wg Mayer’a | ml | 100 |
|  | Hematoksylina wg Mayer’a (do barwienia H+E) | litr | 1 |
|  | Ksylen cz. | litr | 5 |
|  | Formalina 38 % cz. | litr | 5 |
|  | Parafina granulowana do mikroskopii | kg | 5 |

|  | PAKIET NR 29 - Szkło i plastik (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Pozycje plastikowe niesterylne |  |  |
| 1. | Końcówki niebieskie o poj. do 1000 ul typu Eppendorf | szt. | 4 000 |
| 2. | Końcówki żółte o poj. do 200 ul typ Gilson | szt. | 4 000 |
| 3. | Pipety Pasteura z PE o poj. 1 ml, z podziałką z cienkim końcem | szt. | 6000 |
| 4. | Pipety Pasteura z polietylenu, dł. 155 mm, poj. 1 ml z podziałką 1,0/0,25 ml | szt. | 20 000 |
| 5. | Pojemnik na kał z łopatką (z białą nakrętką, o poj. 25 ml) | szt. | 2 500 |
| 6. | Pojemnik na mocz (z białą zakrętką o poj. 110 - 130 ml) | szt. | 6 000 |
| 7. | Probówki okrągłodenne PS o poj. 3 ml, śr. 11 mm x 55 mm bez znaczników pojemności | szt. | 20 000 |
| 8. | Korki PE UNI 12-13 BIAŁE (opak. – 500 szt.) | opak. | 5 |
| 9. | Korki PE UNI 12-13 NIEBIESKI (opak. – 500 szt.) | opak. | 5 |
| 10. | Korki PE UNI 12-13 ŻÓŁTE (opak. – 500 szt.) | opak. | 5 |
| 11. | Korki PE UNI 12-13 CZERWONE (opak. – 500 szt.) | opak. | 5 |
| 12. | Korki PE UNI 12-13 ZIELONE (opak. – 500 szt.) | opak. | 5 |
| 13. | Korki karbowane z PE do probówek o średnicy 16 mm koloru zielonego | szt. | 2500 |
| 14. | Probówki okrągłodenne PS o poj. 10 ml, wym. 16 x 100 mm, z podziałką i kołnierzem | szt. | 7 000 |
| 15. | Probówki do mikro z NaF o poj. 200 µl | szt. | 1 000 |
| 16. | Probówki do mikro z EDTA o poj. 200 µl | szt. | 1 000 |
| 17. | Probówki do mikro na surowicę o poj. 200 µl | szt. | 500 |
| 18. | Probówki typu Eppendorfa z polipropylenu o poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym, bezbarwne | szt. | 25 000 |
| 19. | Nakłuwacze Medlance w wyzwalaczem grzybkowym | szt. | 2000 |
| 20. | Parafilm 10 x 37,5 m | szt. | 3 |
| 21. | Kamery Pentasquare do ilościowej analizy liczby elementów komórkowych w moczu. Kamery 10 polowe z siatką do ilościowej oceny. Parametry kamery: Obszar ograniczony liniami siatki (3 mm na 3 mm) podzielony na 5 kwadratów o długości boku równym 1 mm. Każdy kwadrat o boku 1 mm podzielony jest na 9 małych kwadratów o długości boku równym 0.333 mm. Obszar ograniczony liniami podzielony jest na 45 małych kwadratów o długości boku równym 0.333 mm. | szt. | 1000 |
| 22. | Pojemniki na leki o pojemności 25 ml bez pokrywek | szt. | 2000 |
| 23. | Probówki płaskodenne z PS 75-95 x 16 mm | szt. | 8 000 |
|  | Pozycje plastikowe sterylne |  |  |
| 24. | Ezy plastikowe 1 µl (pakowane po 10 lub 20 szt) | szt. | 18 000 |
| 25. | Ezy plastikowe 10 µl (pakowane po 5 szt) | szt. | 2 000 |
| 26. | Pipety Pasteura o poj. 3 ml z podziałką | szt. | 7 000 |
| 27. | Pojemniki PP na mocz 120 ml (czerwona zakrętka) | szt. | 5 000 |
| 28. | Pojemniki na kał PP (czerwona zakrętka z łopatką) | szt. | 600 |
| 29. | Probówki Fallkona z PP z dnem stożkowym o poj. 50 ml z podziałką | szt. | 3 000 |
| 30. | Probówki Fallkona z PP z dnem stożkowym o poj. 15 ml z namalowaną podziałką | szt. | 800 |
| 31. | Wymazówki z podłożem transportowym Amies, możliwość transportowania bakterii tlenowych i beztlenowych w warunkach chłodniczych przez okres co najmniej 72 h – załączyć odpowiedni dokument | szt. | 600 |
| 32. | Wymazówki z tworzywa sztucznego z probówką | szt. | 15 000 |
| 33. | Wymazówki z tworzywa sztucznego bez probówki | szt. | 10 000 |
| 34. | Wymazówki z aluminiową bagietką i wiskozowym wacikiem z probówką | szt. | 200 |
|  | Pozycje szklane |  |  |
| 35. | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane bez pola do opisu 76/26/1 mm | szt. | 5 000 |
| 36. | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane bez pola do opisu 76/26/1,8-2,0 mm | szt. | 2600 |
| 37. | Szkiełka podstawowe z polem do opisu | szt. | 1 500 |
| 38. | Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm | szt. | 6 000 |
| 39. | Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm | szt. | 1 000 |
| 40. | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm | szt. | 500 |
| 41. | Probówki okrągłodenne o poj. 10 ml, 10cm/1,5cm, bez podziałki | szt. | 200 |

Zamawiający wymaga:

- do pozycji 24-34:

produkty powinny zawierać informację o sterylności i dacie ważności,

każdy produkt z 27-34 pozycji powinien indywidualnie zawierać datę ważności

|  | PAKIET NR 30 - Końcówki, pipety tylko producenta Eppendorf AG Germany (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |  |
| 1. | epTIPS Standard żółte 2-200 ul; (opak. 2 x 500) | opak. | 40 | Rysunek 5 |
| 2. | epTIPS Standard żółte 20-300 ul; (opak. 2 x 500) | opak. | 12 | Rysunek 7 |
| 3. | epTIPS Standard 0,5-20 ul; (opak. 2 x 500) | opak. | 25 | Rysunek 3 |
| 4. | epTIPS Standard niebieskie 50-1000 ul; (opak. 2x500) | opak. | 5 | Rysunek 8 |
| 5. | Research plus multi 8-kanałowe 10-100 ul | szt. | 1 |  |
| 6. | Research plus vari 3120 /0,5-10 ul (średnioszary) | szt. | 1 |  |
| 7. | Research plus vari 3120 / 2-20 ul (jasnoszary) | szt. | 1 |  |
| 8. | Research plus vari 3120 / 10-100 ul | szt. | 1 |  |
| 9. | Research plus fix 3121/ 100 ul | szt. | 1 |  |
| 10. | Research plus vari 3120 / 100-1000 ul | szt. | 1 |  |
| 11. | Strzykawki do pipety automatycznej Multipette Xstream 1000 µl | szt. | 10 |  |
| 12. | Strzykawki do pipety automatycznej Multipette Xstream 5000 µl | szt. | 10 |  |

Zamawiający posiada oryginalne pipety producenta Eppendorf AG Germany. Precyzja i dokładność pipet firmy Eppendorf gwarantowana jest tylko z oryginalnymi akcesoriami. W przypadku zastosowania końcówek Eppendorf potrzebny jest minimalny nakład siły potrzebny do założenia jak i zrzucenia końcówki. Tylko końcówki Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655. Zamawiane końcówki muszą pasować do posiadanych pudełek firmy Eppendorf, w których będą autoklawowane.

W załączeniu dołączone są odpowiednie rysunki dotyczące końcówek numer 3,5,7 i 8.

Do oferty dołączyć próbki - końcówek.

|  | PAKIET NR 31 - Odczynniki i materiały zużywalne do Analizatora do pomiaru RKZ i poziomu elektrolitów: Cobas b 221 (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | S1 Rinse Solution | op. | 5 |
| 2. | S2 Fluid Pack | op. | 8 |
| 3. | THb calibrator | op. | 1 |
| 4. | Air filter | op. | 1 |
| 5. | Ca Micro electrode | op. | 2 |
| 6. | Cl Micro electrode | op. | 2 |
| 7. | K Micro electrode | op. | 2 |
| 8. | Na Micro electrode | op. | 1 |
| 9. | pH Micro electrode | op. | 1 |
| 10. | pO2 Micro electrode | op. | 1 |
| 11. | PCO2 Micro electrode | op. | 1 |
| 12. | Reference contact | op. | 1 |
| 13. | Kapilary 4 x 250 | op. | 1 |
| 14. | Wężyki pompy perystaltycznej | szt. | 3 |
| 15. | Port wejściowy | szt. | 1 |
| 16. | Combitrol Plus B poziom 2 | op. | 12 |
| 17. | Combitrol Plus B poziom 1 | op. | 12 |
| 18. | Combitrol Plus B poziom 3 | op. | 12 |

Warunki graniczne :

- W sytuacji oferowania odczynników innych niż zalecane przez producenta aparatu, należy uwzględnić koszt serwisowania urządzenia.

- Opakowania odczynników muszą być kompatybilne z aparatem.