Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pakiety od 1-25

|  | Pakiet Nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Gaziki, chusteczki z włókniny nasączone alkoholem izopropylowym lub mieszaniną alkoholu izopropylowego i etanolu, do odkażania skóry przed injekcjami o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, Tbc, saszetka w wymiarze 6-7x6-7cm rozmiar po rozłożeniu: w przedziale 7-10cm x 10 - 12cm pakowany po 100 szt. | op. | 200 |
| 2 | Zestawy do dezynfekcji skóry i zabezpieczenia miejsca wkłucia - gazik mokry gazik suchy. Gazik mokry: nasączone alkoholem izopropylowym lub mieszaniną alkoholu izopropylowego i etanolu, do odkażania skóry przed injekcjami o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, Tbc, saszetka w wymiarze 6-7x6-7cm rozmiar po rozłożeniu: w przedziale 7-10cm x 10- 12cm. Gazik suchy: saszetka w wymiarze 6-7x6-7cm rozmiar po rozłożeniu w przedziale 7-10cm x 10 - 12cm Pakowany po 50 zestawów (mokry 50+suchy 50 szt.) | op. | 400 |
|  | Pakiet Nr 2 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat nanoszony w postaci aktywnej piany, bezalkoholowy, zawierający alifatyczne czwartorzędowe związki amoniowe, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (inkubatory) i miejsc trudnodostępnych, delikatnych powierzchni wyposażenia wrażliwego na działanie alkoholu. Zakres działania: V- EN 14476 B-EN 13727 lub EN 14561 Grzyby-EN 13624 lub EN 14562 Tbc -EN 14348 lub 14563 Wydajność preparatu ok. 6ml/1m2,(1L/160m2) Preparat nie może być klasyfikowany jako drażniący Gotowy do użycia w opakowaniu ze spryskiwaczem. Dodatkowa informacja: nie działający szkodliwie na obudowy lamp pooperacyjnych (PLEKSA). Konfekcjonowany w butelkach z końcówką spieniającą a 750 ml. dopuszczony do obszaru medycyna człowieka | fl. | 3 |
|  | Pakiet Nr 3 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny środek do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych po ręcznym i maszynowym myciu i dezynfekcji. Stosowany przed i po procesie sterylizacji. Zawierający substancje ułatwiające rozpuszczenie zanieczyszczeń. Preparat w pojemniku z pompką (spray). Opakowania 250ml | op. | 2 |
|  | Pakiet Nr 4 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki , o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (plexiglas, stetoskopy, głowice USG, inkubatory). Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 130x220 mm. Czas i spektrum działania: B wg EN 13727 lub EN 14561, lub EN 16615 F (Candida) wg EN13624 lub EN 14562 lub EN 16615 V wg EN 14476 Skuteczność wirusobójcza: HIV, HBV, HCV. Maksymalne działanie w czasie do 5 min. Pojemniki z chusteczkami a 200 szt. Potrzebna ilość chusteczek: 20 000 Dopuszczamy przeliczenie ilości na opakowania od 100 -200 szt. W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH Ilość 100 op. odnosi się do opakowania a 200 szt. | op. | 100 |
|  | Pakiet Nr 5 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 130x220 mm. Czas i spektrum działania: B wg EN 13727 lub EN 14561, lub EN 16615 F (Candida) wg EN13624 lub EN 14562 lub EN 16615 V wg EN 14476 Skuteczność wirusobójczą: HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Noro ) Maksymalne działanie w czasie do 5 min. Pojemniki z chusteczkami a 200 szt. Potrzebna ilość chusteczek: 60 000 Dopuszczamy przeliczenie ilości na opakowania od 100 -200 szt. W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH Ilość 200 op. odnosi się do opakowania a 200 szt. | op. | 300 |
|  | Pakiet Nr 6 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Złożony preparat do dezynfekcji chirurgicznej rąk w formie żelu lub płynu zawierający co najmniej 2 substancje czynne w tym etanol (min. 70 %). Spektrum bójcze: Bakterie (w tym Tbc), Grzyby drożdżopodobne, Wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio) w czasie 3 minuty lub krótszym, potwierdzone w Pozwoleniu na Obrót Produktem Biobójczym lub produktem leczniczym. Przebadany wg normy (lub projektu normy): Dezynfekcja rąk (EN1500 i EN12791), Bakterie (EN13727 i/lub EN14561), Tbc (EN14348 i/lub EN14563), grzyby drożdżopodobne (EN13624 i/lub EN14562), Noro, Adeno, Polio (EN 14476) Wielkość wkładu: 1000 - 1300 ml, wkład hermetycznie zamknięty, bez możliwości dolewania preparatu, kompatybilny z posiadanymi przez Instytut dozownikami (Dozownik touchless D1 firmy Schulke) | litr | 20 |

| 2 | Złożony preparat do dezynfekcji higienicznej rąk w formie żelu lub płynu zawierający co najmniej 2 substancje czynne w tym etanol (min. 60 %). Spektrum bójcze: Bakterie (w tym Tbc), Grzyby drożdżopodobne, ograniczone działanie wirusobójcze wg DVV/DGHM (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sekund potwierdzone w Pozwoleniu na Obrót Produktem Biobójczym lub produktem leczniczym. Przebadany wg normy (lub projektu normy): Dezynfekcja rąk (EN1500 i/lub EN12791), Bakterie (EN13727 i/lub EN14561), Tbc (EN14348 i/lub EN14563) grzyby drożdżopodobne (EN13624 i/lub EN14562). Wielkość wkładu: 1000 - 1300 ml. Wkład hermetycznie zamknięty, bez możliwości dolewania preparatu, kompatybilny z posiadanymi przez Instytut dozownikami (Dozownik touchless D1 firmy Schulke) | litr | 650 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Emulsja myjąco-pielęgnująca do higienicznego mycia rąk. Wkład hermetycznie zamknięty bez możliwości dolewania preparatu, nie alergizująca, dermatologicznie sprawdzona. Preparaty z pozycji 1-3 muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Instytut dozownikami (Dozownik touchless D1 firmy Schulke) | litr | 400 |
| 4 | Dozownik do produktu z punktu 1, 2 i 3 automatyczny, bezdotykowy, podający porcje preparatu dezynfekcyjnego automatycznie tj. bez konieczności dotykania dozownika ręką. Zasilany z baterii - wydajność minimum 25 000 - 35 000 doz na komplecie baterii Z dostarczanym dozownikiem komplet baterii. Montaż dozownika w gestii dostarczającego. | szt. | 40 |
|  | Zamawiający dopuszcza wymianę dozowników pasujących do istniejących otworów na koszt oferenta. W tym przypadku należy wycenić pozycję 5 i 6 pakietu 19 |  |  |
| 5 | Dozownik do produktu z punktu 1, 2 i 3 automatyczny, bezdotykowy, podający porcje preparatu dezynfekcyjnego automatycznie tj. bez konieczności dotykania dozownika ręką. Zasilany z baterii - wydajność minimum 25 000 - 35 000 doz na komplecie baterii. Z dostarczanym dozownikiem komplet baterii. Montaż dozownika w gestii dostarczającego. | szt. | 350 |
| 6 | Osłona/podstawka, wykonana z tego samego materiału co dozownik zapobiegająca brudzeniu ściany i podłogi pod dozownikiem. Osłona demontowana celem umycia. | szt. | 150 |
|  | Pakiet Nr 7 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Gaziki do urządzeń medycznych. nasączone roztworem 70% alkohol izopropylowy, 0.5%-2 % chlorheksydyna, rozmiar 190mm x 105mm, bez lateksu, pakowane pojedynczo. Do zastosowania: dezynfekcja stetoskopów lekarskich. Bakteriobójcze zgodnie z normami EN 13727 lub EN 14561 Grzyby: EN 13624 lub EN 14562 Wirusy zgodnie z normą: EN 14476 lub EN 16777 lub 14562 Skuteczność wirusobójcza: HIV, HBV, HCV. rozmiar 40 cm x 30 cm, pakowane pojedynczo paczka 40-50 szt. Ilość 100 op. odnosi się do opakowania a 50 szt. | op. | 100 |
|  | Pakiet Nr 8 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak: elementy centralnych i obwodowych cewników dożylnych (części kanałów, korki), zawierający w swoim składzie diglukonian chlorheksydyny. Spektrum: B,F (Candida),Tbc, V(HBV, HCV, HIV,) czas działania max 1 min EN 13727 - działanie bakteriobójcze EN 13624 - działanie drożdżobójcze EN 14476 - działanie wirusobójcze W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH Opakowanie: 250ml spray | op. | 200 |
|  | Pakiet Nr 9 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, instrumentów chirurgicznych, rotacyjnych oraz endoskopów. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, rozpuszczający zaschnięte pozostałości organiczne krew, białko i wydzieliny. Nie zawierający w swoim składzie aldehydów. Dobra tolerancja materiałowa oraz ochrona przed korozją. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae), V (Adeno, Polio, Noro, Parvo) Spory (C. difficile). Wymagane jest aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą tj. badania fazy 2.2 dla B, F, Tbc (zg. z EN 14561, EN 14562, EN 14563) oraz fazy 2.1 dla V (zg. z EN 14476, ) S - działanie sporobójcze potwierdzone przez notyfikowane placówki terenu z Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH Maksymalne stężenie 2%, Maksymalny czas dezynfekcji (B, V,Tbc,F) do 30min, S do 60min. Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktywatora w celu uzyskania wymaganego spektrum. W takim przypadku do ceny preparatu należy dodać cenę aktywatora. Zamawiający potrzebuje 3000 litrów roboczych preparatu. Składający ofertę dokona przeliczeń ilości kilogramów koncentratu niezbędnych do sporządzenia takiej ilości roztworu z uwzględnieniem procentowości roztworu spełniającej wymagania zamawiającego. Opakowanie 1-2 kg | kg | 60 |
|  | Prosimy o wycenę takiej ilości koncentratu, która będzie niezbędna do wytworzenia roztworu roboczego w ilości zawartej w specyfikacji. |  |  |
|  | Pakiet Nr 10 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Złożony preparat do dezynfekcji higienicznej rąk w formie żelu lub płynu zawierający co najmniej 2 substancje czynne w tym etanol (min. 60 %). Spełniający normę:EN 1500 lub EN 12791.EN 13624 lub EN 14562, EN 14348 lub EN 14563, EN 14476. Spektrum: B (Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sekund potwierdzone w Pozwoleniu na Obrót Produktem Biobójczym lub produktem leczniczym. Wielkość wkładu: 300 - 1300 ml, wkład hermetycznie zamknięty, bez możliwości dolewania preparatu kompatybilny z posiadanymi dozownikami łokciowymi - Sterisol | litr | 70 |
| 2 | Emulsja myjąco-pielęgnująca do higienicznego mycia rąk. Wkład hermetycznie zamknięty bez możliwości dolewania preparatu, nie alergizująca, dermatologicznie sprawdzona. Wielkość wkładu: 300 - 1300 ml, kompatybilny z posiadanymi dozownikami łokciowymi- Sterisol. | litr | 10 |
| 3 | Dozownik łokciowych wykonanych z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, nadający się do dezynfekcji, kompatybilny z produktami z poz. 1 i 2 | szt. | 10 |
|  | W przypadku zmiany preparatu prosimy dodatkowo o wycenę 20 szt. dozowników łokciowych wykonanych z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, nadający się do dezynfekcji. |  |  |
|  | Pakiet Nr 11 |  |  |
| L.p. | Nazwa Leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Alkoholowy preparat do odkażanie skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem. Preparat na bazie izopropanolu, jodopoliwinylopirolidonu. Ph 3,5-4,0. Łączy zalety szybkiego i przedłużonego działania z szerokim spektrum działania: bakterie, Tbc, grzyby, wirusy, spory, pierwotniaki. Jest łatwy w stosowaniu i dobrze tolerowany przez skórę. Czas działania to 15 sek., szybko wysycha, posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające, ułatwia dobre przyleganie folii przy zabiegach operacyjnych, barwiony a 1000ml dopuszczony do obszaru medycyna człowieka zarejestrowany jako produkt leczniczy | fl. | 5 |
| 2 | Alkoholowy preparat do odkażanie skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem. Preparat na bazie izopropanolu, jodopoliwinylopirolidonu. Ph 3,5-4,0. Łączy zalety szybkiego i przedłużonego działania z szerokim spektrum działania: bakterie, Tbc, grzyby, wirusy, spory, pierwotniaki. Jest łatwy w stosowaniu i dobrze tolerowany przez skórę. Czas działania to 15 sek., szybko wysycha, posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające, ułatwia dobre przyleganie folii przy zabiegach operacyjnych, bezbarwny a 1000ml dopuszczony do obszaru medycyna człowieka zarejestrowany jako produkt leczniczy | fl. | 5 |
| 3 | Alkoholowy preparat do odkażanie skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem. Preparat na bazie izopropanolu, jodopoliwinylopirolidonu. Ph 3,5-4,0. Łączy zalety szybkiego i przedłużonego działania z szerokim spektrum działania: bakterie, Tbc, grzyby, wirusy, spory, pierwotniaki. Jest łatwy w stosowaniu i dobrze tolerowany przez skórę. Czas działania to 15 sek., szybko wysycha, posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające, ułatwia dobre przyleganie folii przy zabiegach operacyjnych, barwiony a 250ml w atomizer dopuszczony do obszaru medycyna człowieka zarejestrowany jako produkt leczniczy | fl. | 5 |
| 4 | Alkoholowy preparat do odkażanie skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem. Preparat na bazie izopropanolu, jodopoliwinylopirolidonu. Ph 3,5-4,0. Łączy zalety szybkiego i przedłużonego działania z szerokim spektrum działania: bakterie, Tbc, grzyby, wirusy, spory, pierwotniaki. Jest łatwy w stosowaniu i dobrze tolerowany przez skórę. Czas działania to 15 sek., szybko wysycha, posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające, ułatwia dobre przyleganie folii przy zabiegach operacyjnych, bezbarwny a 250ml atomizer dopuszczony do obszaru medycyna człowieka zarejestrowany jako produkt leczniczy | fl. | 5 |
|  | Pakiet Nr 12 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostepnych powierzchni na bazie co najmniej dwóch alkoholi (etanolu i 1-panolu lub 2-propanolu) bez zawartości aldehydów i QAV. Spektrum działania B (Tbc), F - do 1 minuty; V (HIV, HBV, HCV, Noro, Polio, Adeno Parvovirus )do 5 min. a'1000 ml w sprayu dopuszczony do obszaru medycyna człowieka B-EN 13727 lub EN 14561 Grzyby-EN 13624 lub EN 14562 Tbc -EN 14348 lub 14563 V- EN 14476 .W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH | fl. | 300 |
|  | Pakiet Nr 13 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostepnych powierzchni na bazie co najmniej dwóch alkoholi (etanolu i 1-panolu lub 2-propanolu) bez zawartości aldehydów i QAV. Spektrum działania B (Tbc), F - do 1 minuty; V (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Adeno Parvo )do 5 min. a'1000 ml w w butelce z dozownikiem w nakrętce ze szczelnym klipsowym zamknięciem dopuszczony do obszaru medycyna człowieka B-EN 13727 lub EN 14561 Grzyby-EN 13624 lub EN 14562 Tbc -EN 14348 lub EN 14563 V- EN 14476 W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH | fl. | 200 |
|  | Pakiet Nr 14 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanouran sodu, nie zawierający kwasów organicznych. W tabletkach, o obojętnym PH6,5 – 7,5 przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Nie działający drażniąco na drogi oddechowe, nie wymagający stosowania ochron dróg oddechowych. Spektrum działania- B,Tbc (Mycobacterium terrae),F,V (Adeno, Noro, Polio, Parvo) wg B-EN 13727 lub EN 14561 Grzyby-EN 13624 lub EN 14562 Tbc -EN 14348 lub EN 14563 V- EN 14476 Czas działania- 15min. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile (w warunkach brudnych). opakowanie a 300 tabl. Dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. | op. | 70 |

|  | Pakiet Nr 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Bezbarwny preparat na bazie alkoholi, nie zawierający jodu, difenylolu, do dezynfekcji skóry przed operacjami, zastrzykami, punkcjami. Spektrum działania B(Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV,HCV, HSV, Adeno). Przedłużone działanie, brak pozostałości na skórze, odtłuszczający skórę. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Opakowanie a'1l. | fl. | 15 |
| 2 | Bezbarwny preparat na bazie alkoholi, nie zawierający jodu, difenylolu do dezynfekcji skóry przed operacjami, zastrzykami, punkcjami. Spektrum działania B(Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV,HCV, HSV, Adeno). Przedłużone działanie., brak pozostałości na skórze, odtłuszczający skórę. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Opakowanie a'250-350ml | fl. | 10 |
| 3 | Barwiony preparat na bazie alkoholi, nie zawierający jodu, difenylolu do dezynfekcji skóry przed operacjami, zastrzykami, punkcjami. Spektrum działania B(Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV,HCV, HSV, Adeno). Czas działania do 1min, odtłuszczający skórę. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Opakowanie a'1l . | fl. | 20 |
|  | Pakiet Nr 16 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej, sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych takich jak łóżka lekarskie, podłogi, ściany. Także do powierzchni ze szkła akrylowego. Bez zawartości związków chloru, związków fenolowych i aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym na oddziałach noworodkowych. Sposób użycia nie wymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni Spektrum działania B, F (C.albicans, A.niger), Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV) adeno, polio, noro, parvo) w stężeniu do 0,5% w czasie 15 minut, z możliwością poszerzenia o spory w czasie 30 minut. Wymagane jest, aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą tj. badania B wg EN 13727 lub EN 14561 lub EN 16615 F wg EN13624 lub EN 14562 lub EN 16615 V wg EN 14476 Zamawiający potrzebuje 60 000 litrów roboczych preparatu. Składający ofertę dokona przeliczeń ilości litrów koncentratu niezbędnych do sporządzenia takiej ilości roztworu z uwzględnieniem procentowości roztworu spełniającej wymagania zamawiającego. Opakowanie a 1000ml z końcówką dozującą. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny | fl. | 300 |
|  | Pakiet Nr 17 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat o działaniu antybakteryjnym zawierający Chlohexidini gluconas do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, a także mycia pacjentów działający na MRSA a 500 ml z pompką dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. Przebadany wg norm: B EN13727 lub EN 1499, F EN 13624, V EN 14476 Zarejestrowany jako produkt leczniczy lub produkt biobójczy. | fl. | 220 |
|  | Pakiet Nr 18 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością Nie zawierający chloru, aldehydów , alkoholi czwartorzędowych środków amonowych. Działający na B, F wg normy EN 13697, w czasie 15 min posiadający barwnik informujący o utracie właściwości bioójczych opakowania a 200 g dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH | op. | 8 |
| 2 | Preparat myjący o udowodnionym działąniu przeciwbakteryjnym w stosunku do gronkowców, paciorkowców i pseudomanasów, dopuszczony do mycia przedmiotów mających kontakt z żywnością (dopuszczony przez PZH, HŻ) nie zawierający chloru i aldehydów. Preparat w formie koncentratu 1l koncentratu = 1000 litrów roztworu użytkowego dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. | op. | 8 |
|  | Pakiet Nr 19 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
|  | Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Wszystkie preparaty kompatybilne pochodzące od jednego producenta zaakceptowane przez producenta myjni INOVA oraz Olympus Mini ETD, a także producentów endoskopów Olympus oraz Pentax |  |  |
| 1 | Środek dezynfekcyjny przeznaczony do automatycznej dezynfekcji endoskopów w procesie termodezynfekcji w temp. 55-60 st.C czas pełnej dezynfekcji endoskopów max. 10 min., stężenie robocze min. 1 %, bez glioksalu i soli kwasów organicznych, dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. Spektrum działania - B wg EN 14561, F EN 14562, TBc EN 14563 V ( HBV, HCV, HIV, Polio ,Noro,Adeno, Parvo) EN 14476 | litr | 150 |
| 2 | Środek myjący do automatycznego mycia endoskopów w procesie termodezynfekcji w temp. 55-60 st.C współpra-cujący ze środkiem dezynfekującym stężenie robocze min. 0.5% , dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. | litr | 80 |
| 3 | Trójenzymatyczny preparat myjąco-dezynfekujący. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, alkohol. brak zawartości aldehydów, zw. utleniających, soli kwasów organicznych. Przeznaczenie: wrażliwe na temp. narzędzia chirurgiczne, aluminium oksydowane, endoskopy. Dozowanie: 5ml/l, pH: 5,5-7. Wymagane: szeroka tolerancja materiałowa, Spektrum: B wg EN13727 lub EN 14561, F EN13624 lub EN 14562, TBc EN 14348 lub EN 14563 V ( HBV, HCV, HIV, Polio, parvo Noro,Adeno) ,EN 14476 czas działania do 15 min. dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. Dołaczona pompka. | litr | 60 |
|  | W przypadku zmiany środków dotychczas stosowanych na nowe, koszt przeprogramowania myjni ponosi dostawca preparatów. |  |  |
|  | Pakiet Nr 20 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Ściereczki nasączone preparatem do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu o wymiarze 250x300 mm. Nie zawierające alkoholi, nie wymagające aktywatora. Bezpieczne dla powierzchni wykonanych z metali, szkła i tworzyw sztucznych w tym lamp operacyjnych. Skład umożliwiający ich zastosowane w obecności pacjentów. Zapobiegające utrwalaniu zanieczyszczeń. Bezzapachowe lub o delikatnym zapachu. Pełne spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki, wirusy (z HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro i Parvo), spory w czasie 5 minut Zakres działania udokumentowany wg ns norm: B-(EN14561, EN13727) F (EN14562, EN13624) TBc (EN14563, EN14348), V (EN14476, S (EN13704). opakowania 100-250 szt. Instytut potrzebuje 10 000 szt. chusteczek. Ilość op. przeliczona na 100 szt. | op. | 100 |
|  | Pakiet Nr 21 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
|  | Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi. Wszystkie preparaty kompatybilne pochodzące od jednego producenta, zaakceptowane przez producenta myjni BeliMed |  |  |
| 1 | Preparat neutralizujacy na bazie kwasu cytrynowego. Skład: kwas cytrynowy. Przeznaczenie: neutralizacja po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. Dozowanie: 1ml/l. pH 1,1 (koncentrat). Opakowanie 5l | op. | 10 |
| 2 | Preparat płuczący ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz łóżek i kontenerów. Skład: niejonowe związki powierzniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. Dozowanie: 1-3ml/l. pH neutralne. Opakowanie 5l | op. | 4 |
| 3 | Enzymatyczny preparat myjący. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, alkohol. Niezawierające soli kwasów organicznych. Przeznaczenie: wrażliwe na tem. narzędzia chirurgiczne, aluminium oksydowane, szkło, obuwie operacyjne. Dozowanie: 5ml/l, pH: 5,5-7. Opakowanie 5l | op. | 45 |
| 4 | Alkaliczny preparat myjący. Skład: wodorotlenek sodu, krzemian sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środków powierzchiowo-czynnych, węglowodorów, fosforanów. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja termiczna, narzędzi chirurgicznych, kontenerów, szkła oraz wyrobów z aluminium i aluminium anodowanego. Dozowanie: 5ml/l, pH 12 (koncentrat), pH roztwory>10 w temp. 55 st. C. Opakowanie 5l | op. | 5 |
| 5 | Preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierajacy glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B EN13727 lub EN 14561 F EN13624 lub EN 14562, TBc EN 14348 lub EN 14563, V EN 14476 Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 st. C, narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów. Dozowanie: 10ml/l Opakowanie 5l. W przypadku braku ofert spełniających ww wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność bójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH | op. | 45 |
|  | W przypadku zmiany środków dotychczas stosowanych na nowe, koszt przeprogramowania myjni ponosi dostawca preparatów. |  |  |
|  | Pakiet Nr 22 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Roztwór wodny powidonu jodu, przeznaczony do wszystkich rodzajów dezynfekcji pacjenta. Bakteriobójczy z MRSA, grzybobójczy, pratkobójczy, virusobójczy. Przed zabiegami operacyjnymi czas działania 1 min np. Braunom. Przed zabiegami operacyjnymi czas działania min. 1 min ,opakowanie 250 z atomizerem. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. | fl. | 3 |
|  | Pakiet Nr 23 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi Nie zawierający alkoholu i pochodnych fenolu. Działający na MRSA i Pseudomonas aeruginosa w czasie 1 min., zawierający oktenidynę z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę, pH neutralne dla skóry, a 500ml | op. | 10 |
| 2 | Bezbarwny preparat do płukania jamy ustnej bez alkoholu i chlorheksydyny. Na bazie octenidyny. Skuteczny wobec bakterii (w tym MRSA) i grzybów (Candida albicans). Nie przebarwiający szkliwa. Opakowanie 250 ml Zarejestrowany jako wyrób medyczny | op. | 5 |
| 3 | Preparat gotowy do użycia ,bezbarwny przeznaczony do krótkich zabiegów aseptycznych związanych z raną, błoną śluzową przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi w ginekologii, urologii. Na bazie octenidyny, bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Spektrum B (Chlamydium, Mycoplasma) MRSA, F, V (herpes, Simplex, HBV, HIV) drożdżaki, pierwotniaki) a 250ml dopuszczony do obszaru medycyna człowieka. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. | fl. | 70 |
| 4 | Preparat gotowy do użycia ,bezbarwny przeznaczony do krótkich zabiegów aseptycznych związanych z raną , błoną śluzową przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi w ginekologii, urologii. Na bazie octenidyny, bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Spektrum B( Chlamydium, Mycoplasma) MRSA, F, V (herpes, Simplex, HBV, HIV) drożdżaki, pierwotniaki ) a 1000ml dopuszczony do obszaru medycyna człowieka z klipsem. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. | fl. | 10 |
|  | Pakiet Nr 24 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Nautralna pianka do czyszczenia z zanieczyszczeń z narzędzi i endoskopów. Zapobiegająca utrwalaniu krwi, tkanek i płynów ustrojowych na narzędziach. Chroniąca sprzęt przed uszkodzeniem wywołanym zaschniętymi zanieczyszczeniami w czasie min. 48 godz. Zwilżąca powierzchnie skracając czas dekontaminacji. Opakowania 750ml z dyszą spieniającą. | szt. | 30 |
|  | Pakiet Nr 25 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Sporobójczy koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej, sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych takich jak łóżka lekarskie, podłogi i ściany, także do powierzchni ze szkła akrylowego bez zawartości związków chloru, fenolowych i aldehydów, możliwość stosowania w obecności Sposób użycia nie wymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: S (Clostridium difficile),B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Parvo) w stężeniu 0,5% do 2% w czasie 15 min. Wymagane jest aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą tj. badania B wg EN 13727 lub EN 14561 lub EN 16615 F wg EN13624 lub EN 14562 lub EN 16615 V wg EN 14476 S działanie sporobójcze potwierdzone przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH. Opakowanie 1,5kg. | op. | 3 |

* Wykonawca składający ofertę musi wycenić każdy produkt, w przypadku chwilowego braku produkcji, lub zakończenia produkcji wycenić należy podany produkt wg cen z ostatniej dostawy.