Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pakiety od 1-35

|  | Pakiet nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Leku | J.m. | Ilość |
|  | Powlekany silikonem, pleciony, poliestrowy szew niewchłanialny wykonany z politereftalatu, kolor nitki niebieski |  |  |
| 1 | Nr 3 igła haczykowa o zakończeniu stożkowym 37-40mm długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
| 2 | Nr 2/0 - z dwoma igłami okrągłymi przyostrzonymi 1/2 koła 30mm, dł. nitki 90cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
| 3 | Nr 3 igła okrągła z tnącym ostrzem 1/2 kołą 40mm długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
| 4 | Nr 3 igła okrągła z tnącym ostrzem 1/2 kołą 37mm długość nitki 75cm x 12 saszetek | sasz. | 24 |
|  | Pakiet Nr 2 |  |
| L.p. | Nazwa Leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Wosk kostny Bone Vax x 24 szt. | op. | 1 |
|  | Pakiet Nr 3 |  |  |
| L.p. | Nazwa Leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny skórne skaryfikacyjne wg. listy Grupa A | szt. | 300 |
|  | Pakiet Nr 4 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny skórne skaryfikacyjne wg. listy Grupa B | szt. | 160 |
|  | Pakiet Nr 5 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny skórne skaryfikacyjne wg. listy Grupa C | szt. | 15 |
|  | Pakiet Nr 6 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Alergeny prowokacyjne + rozpuszcalnik wg. załączonej listy Grupa D | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 7 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Nożyki do testów skórnych z krótkim ostrzem | szt. | 12000 |
|  | Pakiet Nr 8 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Nożyczki proste z jednym końcem ostrym, dł. 140-145mm wieloktrotnego użytku z możliwością sterylizacji | szt. | 20 |
|  | Pakiet Nr 9 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Pojedyncze alergeny kontaktowe testy płatkowe | szt. | 10 |
| 2 | Komory IQ Ultra | szt. | 1 |
| 3 | Bibułki do komór IQ | szt. | 1 |
|  | Pakiet Nr 10 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Szpatułka metalowa językowa dł 16 cm 23/19mm | szt. | 10 |
| 2 | Wzierniki uszne 2mm Hartmann | szt. | 20 |
| 3 | Wzierniki uszne 3mm Hartmann | szt. | 20 |
| 4 | Wziernik nosowy dla dzieci Hartmann | szt. | 10 |
| 5 | Jednorazowy zestaw laryngologiczny typu Lucae MAX | szt. | 250 |
| 6 | Żarówki do lampy czołowej 6V Zalimp | szt. | 10 |
| 7 | Lusterka laryngologiczne 15mm | szt. | 20 |
| 8 | Lusterka laryngologiczne 12mm | szt. | 20 |
| 9 | Lusterka laryngologiczne 20mm | szt. | 10 |
| 10 | Ssak uszny (końcówka) | szt. | 4 |
| 11 | Haczyki uszne małe | szt. | 5 |
| 12 | Watotrzymacz Farrel z okrągłą końcówką dł całkowita 12cm | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 11 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik do gastrostomii z portem Y CH 12 | szt. | 2 |
|  | Pakiet Nr 12 |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość |
|  | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, kształt przyporządkowany określonemu kolorowi, nie zawierają lateksu, gładka powierzchni i starannie zaokrąglone krawędzie. |  |  |
| 1 | Pętla w formie łyżeczki żółta do usuwania woszczyny u pacjentów, których przewody słuchowe ekstensywnie wytwarzają cerumen | szt. | 50 |
| 2 | Pętla pomarańczowa do usuwania wciśniętego głęboko w przewód słuchowy cerumen | szt. | 50 |
| 3 | Pętla czerwona do usuwania twardych złogów woszczyny , u starszych pacjentów. | szt. | 50 |
| 4 | Pętla purpurowa z miękką i elastyczną końcówkę - umożliwiającą: • lepszą kontrolę nad usuwaniem woszczyny; • większy komfort dla pacjenta. | szt. | 50 |
| 5 | Pętla w formie łyżeczki błękitna dla wąskich przewodów słuchowych. Ma być używana podczas badania z użyciem otoskopu | szt. | 100 |
| 6 | Pętla zielona jest sztywna ułatwiająca usuwanie zatwardziałego i ubitego cerumenu | szt. | 350 |
| 7 | Pętla uniwersalna biała o uniwersalnym kształcie i wielkości | szt. | 800 |
|  | Pakiet Nr 13 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
|  | Opatrunek do mocowania cewników centralnych. Folia mocująca o kontrolowanej przepuszczalności wilgoci o bardzo dobrej przepuszczalności powietrza, wyposażony w metkę do oznaczania daty aplikacji wkłucia oraz informacji o osobie dokonującej wkłucia. Dodatkowo dołączone dwa paski do mocowania wkłucia Współczynnik paroprzepuszczalności opatrunku wynosi 11 000 g/m2/24h/37oC |  |  |
| 1 | 5cm x 6cm | szt. | 50 |
| 2 | 6cm x 7cm | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 14 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
|  | Ładunki jednorazowego użytku do baz metalowych Auto-Suture:. |  |  |
| 1 | GIA Premium 50 x 3.8 do tkanki płucnej | szt. | 6 |
| 2 | Ta-Premium 30 x 3.5 do tkanki płucnej | szt. | 6 |
| 3 | Ta-Premium 30 x V3 naczyniowe | szt. | 6 |
| 4 | Ta-Premium 55 x 3.5 do tkanki płucnej | szt. | 6 |
| 5 | Ta-Premium 30 x 4,8 oskrzelowe | szt. | 6 |
| 6 | Ta-Premium 55 x 4,8 oskrzelowe | szt. | 6 |
|  | Pakiet Nr 15 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Talk do talkowania opłucnej trwały i obojętny fizycznie, chemicznie oraz biologicznie. Produkowany tylko w celach medycznych (talcum pleurodesis) Nie zawierający azbestu, sterylny, nie zawierający endoksyn doskonale nadzorujący granulometrię zapobiegając przemieszczaniu. Spray 3g z aplikatorem. | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 16 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień przeznaczonym do mierzenia temperatury ciała u dzieci i osób dorosłych w sposób bezdotykowy. Sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest podniesiona (przekroczona), pamięć ostatnich minimum 30 pomiarów, podświetlany wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączanie (oszczędność baterii), mały, poręczny, prosty w użyciu, pomiar temperatury bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wymianą jednorazowych kapturków bądź też przeprowadzania procesu dezynfekcji, a jednocześnie w sposób całkowity eliminujący możliwość przenoszenia drobnoustrojów. Zasięg pomiaru: 30.0°C - 50.0°C, Dokładność, precyzja: max ± 0.3° C. Odległość dla pomiarów: 5 cm – 15 cm. Automatyczne wyłączanie po 5-ciu sekundach | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 17 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Kanka Yankauer Ch 8, dł 26 cm, bez regulacji ssania | szt. | 50 |
| 2 | Kanka Yankauer Ch 8, dł 18 cm, bez regulacji ssania | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 18 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Naboje gazowe 3M 4-100 100gr 100% tlenek etylenu. | szt. | 24 |

|  | Pakiet Nr 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
|  | Potwierdzenie producenta systemu dotyczące kompatybilności poz. 1 i 2 |  |  |
| 1 | Etykieta papierowa Triplex do systemu oprogramowania PROCES ewidencji narzędzi oraz procesów sterylizacji i dezynfekcji w centralnej sterylizacji: dwuzrywalna, trójdzielna o wymiarach 55,8 x 102mm, odporna na czynniki sterylizacji parowej 135 st. C oraz formaldehydowej. W jednej rolce (op.) 1300 szt., wyposażona w kod kreskowy startowy wprowadzający etykiety do systemu. | op. | 10 |
| 2 | Kalka 300 metrów do drukarki termotransferowej Z4M do sytemu oprogramowania PROCES ewidencji narzędzi i procesów sterylizacji i dezynfekcji centralnej sterylizacji, odpowiednia do wydruku na etykietach papierowych odporna na czynniki sterylizacji parowej odpowiednia do wydruku na etykietach papierowych odporna na czynniki sterylizacji parowej 135 st. C oraz formaldehydowej. | szt. | 5 |
|  | Pakiet Nr 20 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Pętla owalna do polipektomii (20mm), średnica 1.8mm x 1200mm, do kanału roboczego o średnicy 2mm, jednorazowa, sterylna. | szt. | 10 |
|  | Pakiet Nr 21 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Szczoteczka cytologiczna ginekologiczna Cytobrush Plus z owalnym zakończeniem | szt. | 300 |
|  | Pakiet Nr 22 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Fartuchy ochronne foliowe j. u. do ochrony odzieży roboczej przed zmoczeniem/ skażeniem podczas pracy w strefie brudnej. Odporne na przenikanie, wygodne w użyciu, lekkie, nie krępujące ruchów, chroniące przód i tył ciała, ręce oraz nogi. Rozmiar uniwersalny. Wiązane x 100 szt. | op. | 10 |
| 2 | Rękawice ochronny zabezpieczające przed oparzeniem przy opróżnianiu autoklawu wykonane w miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej o dł. Mankietu 28cm, nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407, EN 420 | pary | 1 |
| 3 | Gogle niezaparowujące | szt. | 1 |
|  | Pakiet Nr 23 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Kwaśny środek do gruntownego mycia/odkamieniania narzędzi ze stali nierdzewnej metodą zanurzeniową. Usuwają-cy przebarwienia oraz naloty z rdzy. Dozowanie: 10-30 ml/l. Okras trwałości minimum 12 m-cy od daty zakupu. a 1 l | op. | 2 |
| 2 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji a 400ml | op. | 2 |
| 3 | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy 15 cm x 11,5 | szt. | 2 |
|  | Pakiet Nr 24 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
|  | Jednorazowe cewniki (oliwki) donosowe do pomiaru FeNO w urządzeniu Medisoft |  |  |
| 1 | Rozmiar standardowy - całkowita długość:40mm-50mm, długość oliwki 14-16mm średnica oliwki 14-15mm | szt. | 200 |
| 2 | Rozmiar mały - całkowita długość:40mm-50mm, długość oliwki 11-12mm, średnica oliwki 10-11mm | szt. | 450 |
| 3 | Rozmiar duży- całkowita długość:40mm-50mm, długość oliwki ok. 14-16mm średnica oliwki 18-19mm | szt. | 50 |
|  | Pakiet Nr 25 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny środek do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych po ręcznym i maszynowym myciu i dezynfekcji. Stosowany przed i po procesie sterylizacji. Zawierający substancje ułatwiające rozpuszczenie zanieczyszczeń. Preparat w pojemniku z pompką (spray). Opakowania 250ml | op. | 2 |

|  | Pakiet Nr 26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Złożony preparat do dezynfekcji higienicznej rąk w formie żelu lub płynu zawierający alkohol lub mieszaninę alkoholi w tym etanol (min. 60 %). Spełniający normę: EN 1500 lub EN 12791.EN 13624 lub EN 14562, EN 14348 lub EN 14563, EN 14476. Spektrum: B (Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sekund potwierdzone w Pozwoleniu na Obrót Produktem Biobójczym lub produktem leczniczym. Wielkość wkładu: 300 - 1300 ml, wkład hermetycznie zamknięty, bez możliwości dolewania preparatu kompatybilny z posiadanymi dozownikami łokciowymi- Sterisol | litr | 70 |
| 2 | Emulsja myjąco-pielęgnująca do higienicznego mycia rąk. Wkład hermetycznie zamknięty bez możliwości dolewania preparatu, nie alergizująca, dermatologicznie sprawdzona. Wielkość wkładu: 300 - 1300 ml, kompatybilny z posiadanymi dozownikami łokciowymi- Sterisol. | litr | 20 |
| 3 | Dozownik łokciowy wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, nadający się do dezynfekcji, kompatybilny z produktami z poz. 1 i 2 | szt. | 10 |
|  | W przypadku zmiany preparatu prosimy dodatkowo o wycenę 20 szt. dozowników łokciowych wykonanych z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, nadających się do dezynfekcji. |  |  |
|  | Pakiet Nr 27 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi bez zawartości aldehydów Spektrum działania B (Tbc), F - do 1 minuty; V (HIV, HBV, HCV, Noro, Polio, Adeno Parvovirus )do 5 min. a'1000 ml w sprayu dopuszczony do obszaru medycyna człowieka B-EN 13727 lub EN 14561 Grzyby-EN 13624 lub EN 14562 Tbc -EN 14348 lub 14563 V- EN 14476 . W przypadku braku ofert spełniających ww. wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność biobójczą potwierdzoną przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH. | fl. | 300 |
|  | Pakiet Nr 28 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi bez zawartości aldehydów Spektrum działania B (Tbc), F - do 1 minuty; V (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Adeno Parvo )do 5 min. a'1000 ml w butelce z dozownikiem w nakrętce ze szczelnym klipsowym zamknięciem dopuszczony do obszaru medycyna człowieka B-EN 13727 lub EN 14561 Grzyby-EN 13624 lub EN 14562 Tbc -EN 14348 lub EN 14563 V- EN 14476. W przypadku braku ofert spełniających ww. wymagania dotyczące skuteczności biobójczej wg norm EN zamawiający dopuści preparaty posiadające dokumentację potwierdzającą wymaganą przez zamawiającego skuteczność biobójczą potwierdzoną, przez notyfikowane placówki z terenu Unii Europejskiej np. DGHM, BGA (RKI), DVV, PZH | fl. | 200 |
|  | Pakiet Nr 29 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Przylepiec hipoalergiczny jedwabny 1.25x9.14 Durapore lub inny o takich samych parametrach, dający się łatwo rozdzielać wzdłuż i wszerz , nie szczępiący. | szt. | 50 |
| 2 | Przylepiec hipoalergiczny jedwabny 2.5x9.14 Durapore lub inny o takich samych parametrach, dający się łatwo rozdzielać wzdłuż i wszerz , nie szczępiący | szt. | 120 |
| 3 | Przylepiec hipoalergiczny jedwabny 5x9.14 Durapore lub inny o takich samych parametrach, dający się łatwo rozdzielać wzdłuż i wszerz , nie szczępiący | szt. | 150 |
| 4 | Tegaderm CHG 8,5cm x 11,5cm | szt. | 30 |
|  | Bakteriobójcza folia chirurgiczna 3M™ Ioban™ jałowa, samoprzylepna folia operacyjna z papierem zabezpieczającym z poliestru ultracienka 0,025 µm, rozciagliwa, hypoalergiczna. |  |  |
| 5 | Rozmiar całkowity 15 cm x 20 cm; Rozmiar części przylepnej 10 cm x 20 cm x 10 szt | op. | 2 |
| 6 | Rozmiar całkowity 44 cm x 35 cm; Rozmiar części przylepnej 34 cm x 35 cm x 10 szt | op. | 8 |
| 7 | Rozmiar całkowity 66 cm x 60 cm; Rozmiar części przylepnej 56 cm x 60 cm x 10 szt | op. | 2 |
| 8 | Rozmiar całkowity 66 cm x 45 cm; Rozmiar części przylepnej 56 cm x 45 cm x 10 szt | op. | 8 |
|  | Pakiet Nr 30 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Całkowicie wchłanialny materiał hemostatyczny, jałowy matariał dziany, 100% utleniona regenerowana celuloza saszetki rozmiar 5 x 7,5 cm. Wchłaniany w czasie 5-14 dni | op. | 40 |
|  | Pakiet Nr 31 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Isoniazidum ( Nidrazid, Isozid )100mg x 250 tabl. | op. | 8 |
|  | Pakiet Nr 32 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Tobramycin roztwór do infuzji 3 mg/ml but. a 80ml (240mg) | fl. | 600 |
|  | Pakiet Nr 33 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Acidum boricum a 50g | op. | 1 |
| 2 | Acidum salicylicum a 100g | op. | 1 |
| 3 | Anaesthesinum a 100g | op. | 1 |
| 4 | Argentum nitricum a 5 g | op. | 3 |
| 5 | Bismuthum subcarbonicum a 50g | op. | 1 |
| 6 | Bismuthum subnitricum a 50g | op. | 1 |
| 7 | Detreomycinum a 10 g | op. | 8 |
| 8 | Ephedrinum hydrochloricum a 10g | op. | 12 |
| 9 | Eucerinum a 1 kg | kg | 65 |
| 10 | Formalina 10% roztwór stabilizowany 1000ml | fl. | 18 |
| 11 | Glicerinum 86% a 1 kg | kg | 1 |
| 12 | Glucosum subst. a 1 kg | op. | 12 |
| 13 | Hascobaza a 1 kg | kg | 5 |
| 14 | Hydrocortisonum a 10g | op | 15 |
| 15 | Lanolinum anhydricum a 1 kg | kg | 3 |
| 16 | Mentholum a 25g | op. | 1 |
| 17 | Natrium chloratum a 1 kg | kg | 3 |
| 18 | Neomycinum a 10g | op. | 4 |
| 19 | Neospasmini a 1250 | fl. | 10 |
| 20 | Oleum Rapae 250g | op. | 24 |
| 21 | Paraffinum liq. a 800g | op. | 8 |
| 22 | Pilocarpinum hch a 5 g | op. | 2 |
| 23 | Rivanolum 50g | op. | 1 |
| 24 | Spirytus salicylicum a 800g | op. | 3 |
| 25 | Spirytus vini 96% a 1l | op. | 4 |
| 26 | Spirytus vini 70% a 1l | op. | 8 |
| 27 | Sulfur ptt a 100g | op. | 1 |
| 28 | Talcum a 250g | op. | 2 |
| 29 | Tussipect sir.a 1kg | kg | 20 |
| 30 | Ung. Cholesteroli a 1000g | op. | 35 |
| 31 | Urea pura a 50g | op. | 30 |
| 32 | Vaselinum album a 1 kg | kg | 10 |
| 33 | Vaselinum flavum a 1 kg | kg | 1 |
| 34 | Zincum oxydatum a 250g | op. | 1 |
|  | Pakiet Nr 34 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Opłatki apteczne Nr 2 1000szt. | op. | 4 |
| 2 | Opłatki apteczne Nr 3 1000szt. | op. | 2 |
| 3 | Opłatki apteczne Nr 4 1000szt. | op. | 2 |
| 4 | Opłatki apteczne Nr 5 1000szt. | op. | 2 |
|  | Pakiet Nr 35 |  |  |
| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość |
| 1 | Tuberculin RT 23 X 1.5ml fiol. | fl. | 50 |

* Wykonawca składający ofertę musi wycenić każdy produkt, w przypadku chwilowego braku produkcji, lub zakończenia produkcji wycenić należy podany produkt wg cen z ostatniej dostawy.