Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  | PAKIET NR 1 - Odczynniki do bakteriologii (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowców grup: ABCDFG (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 4 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowca gr "A"( z enzymem) (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 6 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowca gr "B" (z enzymem) (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 4 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. paciorkowca gr. "D" (z enzymem) (1 op. 50 - 60 ozn.) | op. | 2 |
|  | Zestaw lateksowy do ozn. gronkowców | ozn. | 1200 |
|  | Pakiety do wytwarzania warunków beztlenowych (bez dodawania wody, do pojedynczych płytek) | szt. | 50 |
|  | Paski wskaźnikowe dla atmosfery beztlenowej | szt. | 50 |
|  | Test oznaczający katalazę | ozn. | 50 |
|  | Płytki Columbia agar + 5% krew barania (op.=100 płytek) | op. | 200 |
|  | Płytki Columbia CNA hamująca wzrost bakterii Gram ujemnych (op.=10 płytek) | op. | 80 |
|  | Płytki z podłożem czekoladowym z bacytracyną i poliviteksem (op.=100 płytek) | op. | 150 |
|  | Płytki Muller-Hinton agar (op.=100 płytek) | op. | 100 |
|  | Płytki Muller-Hinton agar + 5% krew końska i 20mg/L β-NAD (op.=10 płytek) | op. | 312 |
|  | Płytki z podłożem Sabourouda z gentamycyną i chloramfenikolem (1op.=10 płytek) | op. | 120 |
|  | Płytki z podłożem Chapmana (1op=10 płytek) | op. | 16 |
|  | Płytki Mac Conkey'a z fioletem krystalicznym (op.=100 płytek) | op. | 30 |
|  | Płytki – podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji pałeczek oraz hamujące „pełznięcie” proteusa (op.=10 płytek) | op. | 200 |
|  | Płytki do hodowli Salmonella/Shigella (op=10 płytek) | op. | 20 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym do identyfikacji candida albicans (op.=10szt) | op. | 10 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym dla paciorkowca Streptococcus agalactiae (GBS) (op.=10szt) | op. | 22 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym do badań przesiewowych w kierunku MRSA | szt. | 600 |
|  | Płytki z podłożem chromogennym do badań przesiewowych w kierunku VRE | szt. | 300 |
|  | Płytki kontaktowe do badania mikrobiologicznej czystości rąk | szt. | 100 |
|  | Test immunochromatograficzny do ozn. karbapenemaz typu OXA-48, KPC, NDM i VIM bezpośrednio z kolonii bakteryjnej | ozn. | 60 |
|  | Test do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | ozn. | 40 |
|  | Penicylina G 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 10 |
|  | Cefotaksym 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 10 |
|  | Cefuroksym 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 1 |
|  | Vankomycyna 256 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 2 |
|  | Imipenem 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 5 |
|  | Lewofloksacyna 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 4 |
|  | Ceftaroline 32 (pasek z gradientem stężeń) (1 op. - 30 szt) | op. | 1 |
|  | Escherichia coli NCTC 13846 | op. | 1 |

Wymagania dotyczące gotowych podłoży na płytkach (pozycje nr: 9-23):

- Do oferty dołączyć certyfikat ISO 13485

- Do oferty przetargowej należy dołączyć po jednym certyfikacie kontroli jakości podłoży gotowych na płytkach dla każdego podłoża na płytce wymienionego w specyfikacji, który będzie dołączony do każdej serii dostarczanej do laboratorium

- Certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji

- Certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach powinien zawierać:

- nazwę podłoża

- nazwę producenta

- numer serii podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- termin ważności podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- skład podłoża

- ogólną charakterystykę podłoża: pH, barwa, kontrola jałowości

- charakterystykę mikrobiologiczną podłoża: żyzność, selektywność, kontrola na szczepach wzorcowych 
z kolekcji ATCC, morfologia kolonii, typ hemolizy

- Nadruk na płytce powinien znajdować się na denku płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności

- Dla wszystkich podłoży chromogennych należy dołączyć kolorowe ulotki w języku polskim

- Minimalny termin ważności płytek z podłożami:

- podłoża zawierające krew – 5 tygodni

- podłoża bez krwi i wybiórcze – 8 tygodni

- Dotyczy testów pozycji 26-32:

a) posiadają instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie testu,

b) do każdej serii  produktu dołączony jest certyfikat kontroli jakości,

c) posiadają  okres ważności min. 1 rok,

d) paski z gradientem stężeń są pojedynczo pakowane

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania w użytkowanie Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy sprawnej technicznie chłodziarki/lodówki do przechowywania podłóż o poj. ok. 300 litrów, z małym zamrażalnikiem, z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Koszty usuwania ewentualnych awarii chłodziarki/lodówki będzie ponosił Wykonawca.

|  | PAKIET NR 2 – Antybiotyki do lekooporności metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Zestaw do ozn. lekowrażliwości na meropenem metodą mikrorozcieńczeń (min. 7 stężeń z kontrolą pozytywną) | ozn. | 150 |
| 2. | Zestaw do ozn. lekowrażliwości na piperacillin/ tazobactam metodą mikrorozcieńczeń (min. 7 stężeń z kontrolą pozytywną) | ozn. | 150 |
| 3. | Zestaw do ozn. lekowrażliwości na ceftazidime metodą mikrorozcieńczeń (min. 7 stężeń z kontrolą pozytywną) | ozn. | 90 |
| 4. | Zestaw do ozn. lekowrażliwości na trimethoprim/ sulfamethoxazole metodą mikrorozcieńczeń (min. 7 stężeń z kontrolą pozytywną) | ozn. | 120 |
| 5. | Zestaw do ozn. lekowrażliwości na colistynę metodą mikrorozcieńczeń (min. 7 stężeń z kontrolą pozytywną) | ozn. | 600 |
| 6. | Nośnik zawiesiny do ww. testów |  |  |

Wymagania dotyczące testów:

- Zasada testów w pełni zgodna z najnowszymi zaleceniami EUCAST w dniu ukazania się oferty przetargowej.

- Możliwość wiarygodnego odczytu testów metodą wizualną bez dodatkowych urządzeń lub specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania.

- Do każdej dostawy testów dołączony będzie Certyfikat jakości dla danej serii.

|  | PAKIET NR 3 – Zestaw do ozn. enteropatogennej Escherichia coli (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Odczynnik wieloważny A (dla 026, 055, 0111, 0127, 0142) (1 szt. – 2 ml) | szt. | 8 |
| 2. | Odczynnik wieloważny B (dla 086, 0119, 0124, 0125, 0126, 0128) (1 szt. – 2 ml) | szt. | 8 |
| 3. | Odczynnik wieloważny C (dla 025, 044, 0114) (1 szt. – 2 ml) | szt. | 8 |
| 4. | Lateksy kontrolne dla ww. odczynników |  |  |
| 5. | Płytki z wyznaczonymi polami badań |  |  |
| 6. | Pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego |  |  |

|  | PAKIET NR 4 - Krążki firmy Thermo SCIENTIFIC do dyspenserów firmy Thermo SCIENTIFIC (1op. = 50 krążków) (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Krążki grupa A |  |  |
|  | Optochina | op. | 100 |
|  | Czynnik X+V |  |  |
|  | Czynnik X |  |  |
|  | Czynnik V |  |  |
|  | Krążki grupa B |  |  |
| 5. | Oxacylina | op. | 1000 |
| 6. | Gentamicyna |  |  |
| 7. | Tetracyklina |  |  |
| 8. | Amoxycylina/Clavulanic Acid |  |  |
| 9. | Amikacyna |  |  |
| 10. | Imipenem |  |  |
| 11. | Cefuroksym |  |  |
| 12. | Clindamycyna |  |  |
| 13. | Cefoksytyna |  |  |
| 14. | Ceftazydym |  |  |
| 15. | Ampicylina |  |  |
| 16. | Cotrimoksazol |  |  |
| 17. | Erytromycyna |  |  |
| 18. | Ciprofloksacyna |  |  |
| 19. | Meropenem |  |  |
| 20. | Cefotaksym |  |  |
| 21. | Tobramycyna |  |  |
| 22. | Piperacylina |  |  |
| 23. | Piperacylina/Tazobactam |  |  |
| 24. | Ceftriakson |  |  |
| 25. | Penicylina |  |  |
| 26. | Teikoplanina |  |  |
| 27. | Vankomycyna |  |  |
| 28. | Timentin |  |  |
| 29. | Aztreonam |  |  |
| 30. | Ertapenem |  |  |
| 31. | Ofloksacyna |  |  |
| 32. | Nitrofurantoina |  |  |
| 33. | Linezolid |  |  |
| 34. | Norfloksacyna |  |  |

Warunki graniczne:

- Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 1 rok i pochodzić od jednego producenta.

- Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu blister 
z pochłaniaczem wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku po obu stronach musi widnieć jego symbol i stężenie w mikrogramach.

|  | PAKIET NR 5 – Podłoża i testy mikrobiologiczne (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Bulion tryptozowo-sojowy (TSB) | szt. | 600 |
|  | Bulion TOOD – Hewitt z kolistyną i kwasem nalidyksowym (do GBS) | szt. | 250 |
|  | Woda peptonowa z tryptofanem | szt. | 500 |
|  | EDTA 0,5 M (do oznaczania MBL u pałeczek wg wytycznych KORLD) | ozn. | 50 |
|  | Kwas boronowy (do oznaczania KPC u pałeczek wg wytycznych KORLD) | ozn. | 50 |
|  | Zestaw do przechowywania szczepów wzorcowych w stanie zamrożenia z podłożem | szt. | ok. 100 |
|  | Podłoże chromogenne do wykrywania Gram (-) bakterii o obniżonej wrażliwości na karbapenemy (KPC, NDM, VIM, IMP, OXA) (1op. – 20szt.) | op. | 15 |
|  | Oporność do grzybów drożdżopodobnych (Amfoterycyna, Ekonazol, Flucytozyna, Flukonazol, Itrakonazol, Ketokonazol, Klotrimazol, Mikonazol, Nystatyna, Vorikonazol) (1op.-20testów) | op. | 4 |

|  | PAKIET NR 6 – Karty i akcesoria do aparatu VITEK (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | GN | op. | 60 |
| 2. | GP | op. | 10 |
| 3. | YST | op. | 2 |
| 4. | NH | op. | 3 |
| 5. | ANC | op. | 1 |
| 6. | AST-ST01 | op. | 6 |
| 7. | AST-N331 |  |  |
| 8. | AST-P644 |  |  |
| 9. | AST-P643 |  |  |
| 10. | AST-N330 |  |  |
| 11. | AST-N332 |  |  |
| 12. | SALINE SOLUTION (3x500 ml) | op. | 4 |
| 13. | Standards Kit do DensiCHEK | op. | 2 |
| 13. | Podłoże wybiórcze do hodowli Burkholderia cepacia complex (1 op. - 20 płytek) | op. | 25 |

|  | PAKIET NR 7 – Testy immunochromatograficzne (kasetkowe) (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Test do wykrywania antygenu rota-adeno wirusów w próbkach kału z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 200 |
| 2. | Test do wykrywania antygenu Campylobacter w próbkach kału z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 40 |
| 3. | Test do wykrywania antygenu norowirusów w próbkach kału z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 100 |
| 4. | Test do wykrywania antygenów Influenza A+B w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 200 |
| 5. | Test do wykrywania antygenu RSV w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 80 |
| 6. | Test do wykrywania antygenu adenowirusa w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn. | 80 |
| 7. | Test do wykrywania antygenu RSV i Adenowirusów w materiale z górnych dróg oddechowych z dodatkową kontrolą pozytywną w zestawie | ozn | 200 |
| 8. | Test do wykrywania antygenu RSV, Adenowirusów i Influenza A+B w materiale z górnych dróg oddechowych | ozn. | 400 |
| 9. | Test do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła | ozn. | 200 |

Warunki graniczne:

- Wszystkie kasetki muszą być oryginalnie opisane jakiego wirusa/bakterii dotyczą oraz w którym miejscu ma powstać pasek kontrolny, a w którym pasek testowy.

- Testy z pozycji 4-8 muszą być zwalidowane, aby wykonać oznaczenie z wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli oraz aspiratów z układu oddechowego (treść oskrzelowa).

|  | PAKIET NR 8 - Testy immunoenzymatyczne (kasetkowe) (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Test do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału. Wymagana jest wykrywalność toksyny A na poziomie ≥ 0,7 ng/ml, toksyny B ≥0,2 ng/ml i antygenu GDH ≥ 0,8 ng/ml. Kasetka testowa musi posiadać kontrolę wewnętrzną, sprawdzającą poprawność wykonania testu. | szt. | 125 |

|  | PAKIET NR 9 - Testy i podłoża do diagnostyki prątka gruźlicy oraz podłoża do hodowli bakterii z krwi i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu (umowa na 24 m-ce) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Podłoża do posiewów krwi i PMR przeznaczone do mniejszej objętości pobranego materiału (0,5-5ml) z inhibitorem antybiotyków w butelkach plastikowych | szt. | 300 |
| 2. | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków w butelkach plastikowych | szt. | 600 |
| 3. | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach beztlenowych z inhibitorem antybiotyków w butelkach plastikowych | szt. | 600 |
| 4. | Gotowy, certyfikowany przez producenta suplement wzbogacający hodowlę drobnoustrojów z materiałów skąpobakteryjnych oraz materiałów, gdy krew nie jest obecna | na but. | 40 |
| 5. | Igły dwustronne do przesiewania krwi (1op. – 100 szt.) | op. | 1 |
| 6. | Podłoża do hodowli prątków z suplementami | szt. | 2500 |
| 7. | Dzierżawa aparatu |  |  |
| 8. | Zestaw do opracowania i dekontaminacji próbki w kierunku prątka gruźlicy (1 op. – 10x75ml) | op. | 24 |
| 9. | Zestaw do opracowania i dekontaminacji próbki w kierunku prątka gruźlicy (1 op. – 10x150 ml) | op. | 12 |
| 10. | Zestaw odczynników do barwienia prątków metodą Kinyouna (na zimno) (1op. - 3x 250 ml) | op. | 3 |
| 11. | Preparat wzorcowy do kontroli jakości barwienia kwasoopornego zawierający pole kontroli dodatniej i ujemnej na jednym szkiełku (1op. – 50 szt) | op. | 1 |
| 12. | Test do jakościowego wykrywania antygenu MPT64 Mycobacterium tuberculosis complex | szt. | 100 |
| 13. | Paski do próby niacynowej | szt. | 50 |
| 14. | Kontrola pozytywna do próby niacynowej | szt. | 50 |
| 15. | Podłoże Lewensteina-Jensena z zielenią malachitową, na skosach w probówkach szklanych z gwintem gwarantującym możliwość poluzowania korka i napowietrzania podłoża w czasie inkubacji, średnica nie mniejsza niż 19 mm, długość nie mniej niż 145 mm. | szt. | 4500 |

Wymagania dotyczące pakietu:

- Realizacja pakietu w całości

- Instrukcje w języku polskim dołączone do produktów przy pierwszej dostawie

- Przy dostawie podłoży dołączyć do nich w formie pisemnej certyfikaty jakości lub będą one dostępne na stronie internetowej firmy

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych

- Wykonawca dostarczy wraz z ofertą obowiązkową dokumentację dotyczącą analizatora: opis techniczny, ocena funkcjonalna, instrukcja obsługi w języku polskim, metodyki badań, karty charakterystyki odczynników w wersji elektronicznej lub oświadczenie o braku wymagań kart charakterystyki.

- Analizator wyposażony w drukarkę, umożliwiającą wydruk raportu badania wraz z UPS.

- Możliwość zmiany długości czasu inkubacji dla pojedynczej butelki

- Każda butelka musi być opisana: nazwą produktu, nr serii i terminem ważności.

- Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu zakończone otrzymaniem certyfikatów.

- Wymagany paszport techniczny z niezbędnymi danymi technicznymi urządzenia.

- Zapewnienie serwisu i przeglądów technicznych analizatora w okresie trwania umowy, zgodnie z zaleceniami producenta. Podać adres serwisu.

- Możliwość zgłaszania awarii 5 dni w tygodniu. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie dłuższy niż 3h – kontakt telefoniczny, przyjazd na miejsce w dni robocze.

- Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw i okresowych przeglądów serwisowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych punktów spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki do pozycji 15:

1. Certyfikat kontroli jakości podłoży na skosach powinien zawierać:

- nazwę podłoża

- nazwę producenta

- numer serii podłoża,  którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- termin ważności podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat

- skład podłoża

- ogólną charakterystykę podłoża: pH, barwa, kontrola jałowości

- charakterystykę mikrobiologiczną podłoża: żyzność, selektywność, kontrola na szczepach wzorcowych Mycobacterium tuberculosis H37Rv i/lub szczepem dzikim, morfologia kolonii.

2. Minimalny termin ważności podłóż  - 6 miesięcy.

|  | PAKIET NR 10 – Zestaw do ozn. Pneumocistis jiroveci (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Zestaw do oznaczania Pneumocystis jirovecii metodą fluorescencyjną z dodatkową kontrolą dodatnią | ozn. | 60 |

|  | PAKIET NR 11 – Odczynniki do testu wydzielania interferonu gamma (IGRA) metodą ELISPOT (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Zestaw odczynników wraz z mikropłytką (1op. – 24 testy) | op. | 20 |
| 2. | Sterylna pożywka do hodowli komórek AIM V (1 op. – 50 ml) | szt. | na 480 testów |
| 3. | Probówki do izolowania frakcji wielojądrzastych komórek krwi obwodowej | szt. | na 480 testów |
| 4. | Sterylna pożywka do hodowli komórek RPMI1640 | szt. | na 480 testów |

|  | PAKIET NR 12 - Zestaw do wirówki cytologicznej firmy MPW (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
| 1. | Probówki z polipropylenu 2,2 ml z pokrywką (Ø10.8x43) | szt. | 200 |
| 2. | Wkładki cyto | szt. | 200 |
| 3. | Szkiełka mikroskopowe | szt. | 200 |
| 4. | Bibuły filtracyjne ((9.5 mm) | szt. | 200 |

|  | PAKIET NR 13 - Odczynniki chemiczne – barwniki (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Fiolet krystaliczny (do barwienia met. Grama) | litr | 5 |
|  | Odczynnik Giemsy | litr | 4 |
|  | Płyn Lugola (do barwienia met. Grama) | litr | 6 |
|  | Fuksyna karbolowa (do barwienia met. Grama) | litr | 5 |
|  | Błękit metylenowy | litr | 3 |
|  | Eozyna Y (1% roztwór alkoholowy) | litr | 2 |
|  | Odczynnik May-Grunwald | litr | 6 |
|  | Bufor fosforanowy pH - 7,2 | litr | 4 |
|  | PBS (0,15 mol/l buforowany pH7,0 ±0,1) (1op-0,5l) | op. | 30 |
|  | Olejek imersyjny (1op. – 100 ml) | op. | 5 |
|  | Sudan III (1op. – 100 ml) | op. | 2 |
|  | Mucicarmin wg Mayer’a | ml | 100 |
|  | Hematoksylina wg Mayer’a (do barwienia H+E) | litr | 1 |
|  | Ksylen cz. | litr | 5 |
|  | Formalina 38 % cz. | litr | 5 |
|  | Parafina granulowana do mikroskopii | kg | 5 |

|  | PAKIET NR 14 - Szkło i plastik (umowa na 12 m-cy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |
|  | Pozycje plastikowe niesterylne |  |  |
| 1. | Końcówki niebieskie o poj. do 1000 ul typu Eppendorf | szt. | 4 000 |
| 2. | Końcówki żółte o poj. do 200 ul typ Gilson | szt. | 14 000 |
| 3. | Pipety Pasteura z PE o poj. 1 ml, z podziałką z cienkim końcem | szt. | 20 000 |
| 4. | Pojemnik na kał z łopatką (z białą nakrętką, o poj. 25 ml) | szt. | 2 500 |
| 5. | Pojemnik na mocz (z białą zakrętką o poj. 110 - 130 ml) | szt. | 7 000 |
| 6. | Probówki okrągłodenne PS o poj. 3 ml, śr. 11 mm x 55 mm bez znaczników pojemności | szt. | 25 000 |
| 7. | Korki PE UNI 12-13 BIAŁE (opak. – 500 szt.) | opak. | 8 |
| 8. | Korki PE UNI 12-13 NIEBIESKI (opak. – 500 szt.) | opak. | 8 |
| 9. | Korki PE UNI 12-13 ŻÓŁTE (opak. – 500 szt.) | opak. | 8 |
| 10. | Korki PE UNI 12-13 CZERWONE (opak. – 500 szt.) | opak. | 8 |
| 11. | Korki PE UNI 12-13 ZIELONE (opak. – 500 szt.) | opak. | 8 |
| 12. | Probówki okrągłodenne PS o poj. 10 ml, wym. 16 x 100 mm, z podziałką i kołnierzem | szt. | 8 000 |
| 13. | Probówki do mikro z NaF o poj. 200 µl | szt. | 400 |
| 14. | Probówki do mikro z EDTA o poj. 200 µl | szt. | 1 000 |
| 15. | Probówki do mikro na surowicę o poj. 200 µl | szt. | 800 |
| 16. | Probówki typu Eppendorfa z polipropylenu o poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym, bezbarwne | szt. | 35 000 |
| 17. | Nakłuwacze Medlance w wyzwalaczem grzybkowym (Blade 1,5 mm Penetration 2.0mm) | szt. | 2 500 |
| 18. | Nakłuwacze Medlance w wyzwalaczem grzybkowym (Needle 21G 1,5 mm Penetration 1.8 mm) | szt. | 1000 |
| 19. | Parafilm 10 x 37,5 m | szt. | 3 |
| 20 | Probówki płaskodenne z PS 75-95 x 16 mm | szt. | 8 000 |
|  | Pozycje plastikowe sterylne |  |  |
| 21. | Ezy plastikowe 1 µl (pakowane po 10 lub 20 szt) | szt. | 18 000 |
| 22. | Ezy plastikowe 10 µl (pakowane po 5 szt) | szt. | 3 000 |
| 23. | Pipety Pasteura o poj. 3 ml z podziałką | szt. | 5 000 |
| 24. | Pojemniki PP na mocz 120 ml (czerwona zakrętka) | szt. | 5 000 |
| 25. | Pojemniki na kał PP (czerwona zakrętka z łopatką) | szt. | 600 |
| 26. | Probówki Fallkona z PP z dnem stożkowym o poj. 50 ml z podziałką | szt. | 3 000 |
| 27. | Probówki Fallkona z PP z dnem stożkowym o poj. 15 ml z namalowaną podziałką | szt. | 1000 |
| 28. | Wymazówki z podłożem transportowym Amies, możliwość transportowania bakterii tlenowych i beztlenowych w warunkach chłodniczych przez okres co najmniej 72 h – załączyć odpowiedni dokument | szt. | 400 |
| 29. | Wymazówki z tworzywa sztucznego z probówką | szt. | 15 000 |
| 30. | Wymazówki z tworzywa sztucznego bez probówki | szt. | 10 000 |
| 31. | Wymazówki z aluminiową bagietką i wiskozowym wacikiem z probówką | szt. | 200 |
|  | Pozycje szklane |  |  |
| 32. | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane bez pola do opisu 76/26/1 mm | szt. | 8 000 |
| 33. | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane bez pola do opisu 76/26/1,8-2,0 mm | szt. | 3000 |
| 34. | Szkiełka podstawowe z polem do opisu | szt. | 1 500 |
| 35. | Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm | szt. | 7 000 |
| 36. | Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm | szt. | 1 000 |
| 37. | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm | szt. | 500 |

Zamawiający wymaga:

- produkty pozycji 21-31 powinny zawierać informację o sterylności i dacie ważności,

- każdy produkt z 24-31 pozycji powinien indywidualnie zawierać datę ważności

|  | PAKIET NR 15 - Końcówki, pipety tylko producenta Eppendorf AG Germany (umowa na 12 m-cy) |
| --- | --- |
| L. p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ |  |
| 1. | epTIPS Standard żółte 2-200 ul; (opak. 2 x 500) | opak. | 29 | Rysunek 5 |
| 2. | epTIPS Standard żółte 20-300 ul; (opak. 2 x 500) | opak. | 4 | Rysunek 7 |
| 3. | epTIPS Standard 0,5-20 ul; (opak. 2 x 500) | opak. | 5 | Rysunek 3 |
| 4. | epTIPS Standard niebieskie 50-1000 ul; (opak. 2x500) | opak. | 6 | Rysunek 8 |
| 5. | Research plus multi 8-kanałowe 10-100 ul | szt. | 1 |  |
| 7. | Research plus vari 3120 / 2-20 ul (jasnoszary) | szt. | 2 |  |
| 8. | Research plus vari 3120 / 10-100 ul | szt. | 2 |  |
| 10. | Research plus vari 3120 / 100-1000 ul | szt. | 2 |  |
| 11. | Probówki okrągłodenne PS 12x75 5 ml Falcon REF 352008 (1op.-1000szt.) | opak. | 15 |  |

Zamawiający posiada oryginalne pipety producenta Eppendorf AG Germany. Precyzja i dokładność pipet firmy Eppendorf gwarantowana jest tylko z oryginalnymi akcesoriami. W przypadku zastosowania końcówek Eppendorf potrzebny jest minimalny nakład siły potrzebny do założenia jak i zrzucenia końcówki. Tylko końcówki Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655. Zamawiane końcówki muszą pasować do posiadanych pudełek firmy Eppendorf, w których będą autoklawowane.

W załączeniu dołączone są odpowiednie rysunki dotyczące końcówek numer 3,5,7 i 8.

Do oferty dołączyć próbki - końcówek.